## 一覧
発注課 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 | 発注 状況 | 更新日
建設課 | 1 | 浅野（太陽が丘分区）下水道管築造工事（１工区） | 太陽が丘２丁目地内 | 開削 VU250 L=345m | 150 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 2 | 浅野（太陽が丘分区）下水道管築造工事（２工区） | 太陽が丘２丁目地内 | 開削 VU250 L=150m | 150 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-11-21
建設課 | 3 | 浅野（太陽が丘分区）下水道管築造工事（３工区） | 太陽が丘２丁目地内 | 開削 VU200 L=115m | 120 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-09-21
建設課 | 4 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（５工区）（５－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=420m | 240 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | №80及び市街地再生課の道路築造工事と合冊 取り止め | － | 2023-12-01
建設課 | 5 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（６工区）（６－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=210m | 240 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | №81及び市街地再生課の道路築造工事と合冊 取り止め | － | 2023-12-01
建設課 | 6 | 臨海（第六分区）下水道管築造工事（７－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=140m | 150 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | №82と合冊 | 第１ 四半期 | 2023-06-12
建設課 | 7 | 金沢テクノパーク水質管理ステーション地下構造物撤去工事 | 河原市町地内 | 地下構造物撤去 一式 | 180 | 解体 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-05-01
建設課 | 8 | 土子原地区処理施設防食工事 | 土子原町地内 | 防食塗装工 A=160㎡ | 150 | 防水 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 9 | 直江谷地区処理施設改築工事 | 納年町地内 | 機械設備更新 一式 盤取付収納器具 一式 | 150 | 合併処理 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
建設課 | 10 | 直江谷地区処理施設防食工事 | 納年町地内 | 防食塗装工 A=820㎡ | 210 | 防水 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-09-21
建設課 | 11 | 下水道管耐震化工事（１工区） | 瓢箪町 ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～1,200 N＝22箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-21
建設課 | 12 | 下水道管耐震化工事（２工区） | 兼六元町地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N＝34箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-21
建設課 | 13 | 下水道管耐震化工事（３工区） | 元菊町 ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ500～2,000 N＝11箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-21
建設課 | 14 | 下水道管耐震化工事（４工区） | 大和町 ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～600 N＝20箇所 | 120 | その他 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-09-21
建設課 | 15 | 下水道管耐震化工事（５工区） | 幸町 ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～450 N＝26箇所 | 120 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 16 | 下水道管耐震化工事（６工区） | 菊川２丁目 ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～450 N＝27箇所 | 120 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 17 | 下水道管耐震化工事（７工区） | 菊川１丁目地内 | 管接続部改良工 φ250～400 N＝22箇所 | 120 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 18 | 下水道管耐震化工事（８工区） | 玉鉾１丁目 ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～500 N＝17箇所 | 120 | その他 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
建設課 | 19 | 下水道管耐震化工事（９工区） | 玉鉾１丁目 ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～500 N＝24箇所 | 120 | その他 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
建設課 | 20 | 下水道管耐震化工事（１０工区） | 材木町 ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N＝38箇所 | 120 | その他 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
建設課 | 21 | 額小学校マンホールトイレシステム設置工事 | 額乙丸町 ほか１町地内 | マンホールトイレシステム N=5基 | 120 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 22 | 特別支援教育サポートセンター（仮称）等マンホールトイレシステム設置工事 | 芳斉２丁目地内 | マンホールトイレシステム N=5基 | 270日間 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 教育総務課の外構工事と合冊 | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 23 | 城北水質管理センター第１水処理施設耐震補強工事（建築工事） | 浅野本町地内 | アスファルト防水工 A=11,800㎡ 補強コンクリート工 N=1式 | 360日間 | 建築 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 24 | 浅野ポンプ場冷却水槽耐震補強工事 | 浅野本町地内 | 後施工せん断補強鉄筋工 N=1,215本 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 25 | 臨海水質管理センター沈砂池ポンプ棟防食工事 | 湊３丁目地内 | 防食塗装工 A=494㎡ | 240 | 防水 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 26 | 下水道取付管改築更生工事 （１－１工区） | 駅西本町３丁目ほか４町地内 | 取付管被膜 N=88箇所 取付管開削 N=25箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-05-22
建設課 | 27 | 下水道取付管改築更生工事 （２－１工区） | 駅西本町２丁目ほか２町地内 | 取付管被膜 N=73箇所 取付管開削 N=39箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-05-22
建設課 | 28 | 下水道取付管改築更生工事 （３－１工区） | 東力３丁目ほか２町地内 | 取付管被膜 N=45箇所 取付管開削 N=29箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-05-22
建設課 | 29 | 下水道取付管改築更生工事 （４－１工区） | 東力２丁目ほか３町地内 | 取付管被膜 N=115箇所 取付管開削 N=19箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-05-22
建設課 | 30 | 下水道取付管改築更生工事 （５－１工区） | 円光寺本町ほか９町地内 | 取付管被膜 N=73箇所 取付管開削 N=13箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-05-22
建設課 | 31 | 下水道取付管改築更生工事 （６－１工区） | 十一屋町ほか１５町地内 | 取付管被膜 N=29箇所 取付管開削 N=61箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-21
建設課 | 32 | 下水道取付管改築更生工事 （７－１工区） | 弥生２丁目ほか１６町地内 | 取付管被膜 N=102箇所 取付管開削 N=15箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-05-22
建設課 | 33 | 下水道取付管改築更生工事 （８－１工区） | 新神田１丁目ほか２町地内 | 取付管被膜 Ｎ＝99箇所 取付管開削 Ｎ＝26箇所 | 150 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-21
建設課 | 34 | 下水道取付管改築更生工事 （９－１工区） | 神田１丁目ほか２町地内 | 取付管被膜 Ｎ＝99箇所 取付管開削 Ｎ＝23箇所 | 150 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-21
建設課 | 35 | 下水道取付管改築更生工事 （１０－１工区） | 御影町ほか１町地内 | 取付管被膜 Ｎ＝97箇所 取付管開削 Ｎ＝38箇所 | 150 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-11
建設課 | 36 | 下水道取付管改築更生工事 （１１－１工区） | 東力１丁目ほか６町地内 | 取付管被膜 Ｎ＝85箇所 取付管開削 Ｎ＝14箇所 | 150 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 37 | 下水道取付管改築更生工事 （１２－１工区） | 神田２丁目ほか５町地内 | 取付管被膜 Ｎ＝74箇所 取付管開削 Ｎ＝21箇所 | 150 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 38 | 下水道本管改築更生工事 （１工区）、（１－１工区） 及び修繕被膜工事（１－１工区） | 玉鉾３丁目 ほか４町地内 | 更生φ250 L=187m 部分修繕φ250～φ400 N=170箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-01
建設課 | 39 | 下水道本管改築更生工事 （２工区）、（２－１工区） 及び修繕被膜工事（２－１工区） | 玉鉾１丁目 ほか５町地内 | 更生φ250～φ500 L=50m 部分修繕φ250～φ500 N=140箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-01
建設課 | 40 | 下水道本管改築更生工事 （３工区）、（３－１工区） 及び修繕被膜工事（３－１工区） | 春日町ほか４町地内 | 更生φ250 L=175m 部分修繕φ250～φ350 N=16箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-01
建設課 | 41 | 下水道本管改築更生工事 （４－１工区） | 元町２丁目ほか３町地内 | 更生φ250 Ｌ＝233ｍ | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-01
建設課 | 42 | 下水道本管改築更生工事（５工区）及び修繕被膜工事（５－１工区） | 円光寺本町ほか１７町地内 | 更生φ250～φ400 L=71m 部分修繕φ250～φ600 N=65箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 43 | 下水道本管改築更生工事 （６工区）、（６－１工区） 及び修繕被膜工事（６－１工区） | 駅西本町３丁目ほか４町地内 | 更生φ250～φ350 L=382m 部分修繕φ250～φ350 N=39箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 44 | 下水道本管改築更生工事 （７工区）、（７－１工区） 及び修繕被膜工事（７－１工区） | 駅西本町３丁目 ほか１町地内 | 更生φ250 L=361m 部分修繕φ250～φ300 N=20箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 45 | 下水道本管改築更生工事 （８工区）、（８－１工区） 及び修繕被膜工事（８－１工区） | 東力町 ほか２町地内 | 更生φ250 Ｌ＝92ｍ 部分修繕φ250～φ450 Ｎ＝123箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 46 | 下水道本管改築更生工事 （９工区）、（９－１工区） 及び修繕被膜工事（９－１工区） | 間明町２丁目ほか１町地内 | 更生φ250 L=406m 部分修繕φ250～φ350 N=14箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 47 | 下水道本管改築更生工事 （１０工区）、（１０－１工区） 及び修繕被膜工事（１０－１工区） | 入江１丁目ほか１町地内 | 更生φ250～φ350 L=308m 部分修繕φ250～φ350 N=102箇所 | 150 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 48 | 下水道本管改築更生工事 （１１工区）、（１１－１工区） 及び修繕被膜工事（１１－１工区） | 西大桑町 ほか１０町地内 | 更生φ250～φ600 L=192m 部分修繕φ250～φ500 N=81箇所 | 150 | ライニング | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-06-01
建設課 | 49 | 下水道本管改築更生工事（１２工区）及び修繕被膜工事（１２－１工区） | 有松２丁目 ほか１８町地内 | 更生φ250 L=71m 部分修繕φ250～φ450 N=126箇所 | 150 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-21
建設課 | 50 | 下水道本管改築更生工事 （１３工区）、（１３－１工区） 及び修繕被膜工事（１３－１工区） | 東力３丁目 ほか３町地内 | 更生φ250～φ300 L=310m 部分修繕φ250～φ300 N=53箇所 | 150 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-11
建設課 | 51 | 下水道本管改築更生工事 （１４工区）、（１４－１工区） 及び修繕被膜工事（１４－１工区） | 東力１丁目 ほか２町地内 | 更生φ250～φ400 L=347m 部分修繕φ250～φ350 N=49箇所 | 150 | ライニング | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-06-01
建設課 | 52 | 下水道本管改築更生工事 （１５工区）、（１５－１工区） 及び修繕被膜工事（１５－１工区） | 東力１丁目 ほか１町地内 | 更生φ250～φ300 L=341m 部分修繕φ250～φ300 N=89箇所 | 150 | ライニング | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-06-01
建設課 | 53 | 下水道本管改築更生工事 （１６工区）、（１６－１工区） 及び修繕被膜工事（１６－１工区） | 入江２丁目地内 | 更生φ250 L=351m 部分修繕φ250～φ400 N=68箇所 | 150 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-21
建設課 | 54 | 下水道本管改築更生工事（１７工区）、（１７－１工区） 及び修繕被膜工事（１７－１工区） | 駅西本町２丁目地内 | 更生φ250～φ450 L=291m 部分修繕φ250～φ450 N=36箇所 | 150 | ライニング | 第３四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-11-01
建設課 | 55 | 下水道本管改築更生工事（１８工区）、（１８－１工区） 及び修繕被膜工事（１８－１工区） | 駅西本町２丁目 ほか１町地内 | 更生φ250 L=485m 部分修繕φ250～φ400 N=43箇所 | 150 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 56 | 下水道人孔入口改良工事 （１工区）、（１－１工区） | 西泉４丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=15箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 57 | 下水道人孔入口改良工事 （２工区）、（２－１工区） | 米泉町７丁目ほか３町地内 | 鉄蓋改築 N=19箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 58 | 下水道人孔入口改良工事 （３工区）、（３－１工区） | 八日市出町ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=20箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 59 | 下水道人孔入口改良工事 （４工区）、（４－１工区） | 新保本２丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=19箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 60 | 下水道人孔入口改良工事 （５工区）、（５－１工区） | 下安原町ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=17箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-01
建設課 | 61 | 下水道人孔入口改良工事 （６工区）、（６－１工区） | 下安原町地内 | 鉄蓋改築 N=17箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-01
建設課 | 62 | 下水道人孔入口改良工事 （７工区）、（７－１工区） | 桂町ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=12箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 63 | 下水道人孔入口改良工事 （８工区）、（８－１工区） | 横枕町ほか３町地内 | 鉄蓋改築 Ｎ＝16箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-01
建設課 | 64 | 下水道人孔入口改良工事 （９工区）、（９－１工区） | 古府３丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=20箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 65 | 下水道人孔入口改良工事 （１０工区）、（１０－１工区） | 玉鉾５丁目ほか４町地内 | 鉄蓋改築 N=18箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 66 | 下水道人孔入口改良工事 （１１工区）、（１１－１工区） | 玉鉾３丁目ほか４町地内 | 鉄蓋改築 N=15箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 67 | 下水道人孔入口改良工事 （１２工区）、（１２－１工区） | 京町ほか６町地内 | 鉄蓋改築 Ｎ＝11箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
建設課 | 68 | 下水道人孔入口改良工事 （１３工区） | 金石北２丁目ほか３町地内 | 鉄蓋改築 Ｎ＝11箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 69 | 下水道人孔入口改良工事 （１４工区）、（１４－１工区） | 金石北４丁目ほか３町地内 | 鉄蓋改築 Ｎ＝12箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 70 | 専光寺マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 専光寺町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=1台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 210 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-21
建設課 | 71 | 千木マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 千木町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 210 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 72 | 松寺町マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 松寺町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 210 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 73 | 無量寺町マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 戸水２丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 180 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-21
建設課 | 74 | 湊２丁目マンホールポンプ場 電気設備改築工事 | 湊２丁目地内 | ポンプ制御盤更新 N=1面 | 180 | 電気 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 75 | 犀川配水池（１号池）耐震補強工事 | 末町地内 | せん断補強筋 N=1,079本 Ｃｏ増し打ち V＝70m3 | 240日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 76 | 東長江町地内配水管布設工事 | 東長江町地内 | 配水管 φ50～φ150 L=400m | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2023-09-21
建設課 | 77 | 御所町１丁目地内配水管布設工事 | 御所町１丁目地内 | 水道 φ150 Ｌ＝310ｍ | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 工事概要、期間訂正 |  | 2023-12-11
建設課 | 78 | 東長江町地内舗装復旧工事 | 東長江町地内 | As舗装復旧工 A=2,300㎡ Co舗装復旧工 A=300㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 79 | 御所町１丁目地内舗装復旧工事 | 御所町１丁目地内 | B交通 A=1,200㎡ | 60 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 80 | 南新保土地区画整理地内 配水管布設工事（５－３工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ100～150 L=560m | 240 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | №4及び市街地再生課の道路築造工事と合冊 取り止め | － | 2023-12-01
建設課 | 81 | 南新保土地区画整理地内 配水管布設工事（５－２工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75～250 L=150m | 240 | 管 | 第４四半期 | 一般 | №5及び市街地再生課の道路築造工事と合冊 取り止め | － | 2023-12-01
建設課 | 82 | 南新保土地区画整理地内 配水管布設工事（５－１工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75 L=202m | 150 | 管 | 第１四半期 | 一般 | №６と合冊 | 第１ 四半期 | 2023-06-12
建設課 | 83 | 山科２丁目（７７）地内 配水管改良工事 | 山科２丁目地内 | 配水管 φ75 L=40ｍ | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-09-21
建設課 | 84 | 横枕町ニ（４）地内 配水管改良工事 | 横枕町地内 | 配水管 φ50～100 L=60m | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-09-21
建設課 | 85 | 黒田２丁目（４９）地内 配水管改良工事 | 黒田２丁目地内 | 配水管 φ50 L=40m | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-09-21
建設課 | 86 | 近岡町（２７）地内 配水管改良工事 | 近岡町地内 | 配水管 φ75 L=60m | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-09-21
建設課 | 87 | 神田１丁目（４２５）地内 配水管布設工事 | 神田１丁目地内 | 配水管 φ75 L=60m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-12
建設課 | 88 | 此花町ほか３町地内 配水管改良工事 | 此花町ほか３町地内 | 配水管 φ75・100・150・200 L=190m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-11
建設課 | 89 | 中橋町地内 配水管改良工事 | 中橋町地内 | 配水管 φ40・50・75・100 L=243m | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 90 | 西念３丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 西念３丁目ほか１町地内 | 配水管 φ75・100・150 L=392m | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 西念・諸江地区 | 第１ 四半期 | 2023-06-12
建設課 | 91 | 西念３丁目地内 配水管改良工事（その１） | 西念３丁目地内 | 配水管 φ50・75・100 L=319m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 西念・諸江地区 | 第１ 四半期 | 2023-06-21
建設課 | 92 | 西念３丁目地内 配水管改良工事（その２） | 西念３丁目地内 | 配水管 φ75 L=81m | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 西念・諸江地区 | 第３ 四半期 | 2023-11-01
建設課 | 93 | 清川町ほか１町地内 配水管改良工事 | 清川町ほか１町地内 | 配水管 φ40・100 L=496m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 清川地区 | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 94 | 清川町地内 配水管改良工事（その２） | 清川町地内 | 配水管 φ100 L=152m | 120日間 | 管 | 第４四半期 | 一般 | 清川地区 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 95 | 清川町地内配水管改良工事（その１） | 清川町地内 | 配水管 φ40・50・100 L=441m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 清川地区 | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 96 | 寺町３丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 寺町３丁目ほか１町地内 | 配水管 φ100 L=39m | 120日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 清川地区 | 第２ 四半期 | 2023-07-21
建設課 | 97 | 高岡町ほか１町地内 配水管改良工事 | 高岡町ほか１町地内 | 配水管 φ75・100・150・200 L=289m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 98 | 武蔵町ほか１町地内 配水管改良工事 | 武蔵町ほか１町地内 | 配水管 φ75・100・200 L=209m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 99 | 長町１丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 長町１丁目ほか１町地内 | 配水管 φ100 L=125m | 120日間 | 管 | 第１四半期 | 一般 | 中央地区 | 第１ 四半期 | 2023-06-21
建設課 | 100 | 本町２丁目地内 配水管改良工事 | 本町２丁目地内 | 配水管 φ100 L=139m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 | 第２ 四半期 | 2023-09-11
建設課 | 101 | 芳斉１丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 芳斉１丁目ほか１町地内 | 配水管 φ50・75・100・150 L=230m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 | 第２ 四半期 | 2023-09-11
建設課 | 102 | 芳斉１丁目地内 配水管改良工事 | 芳斉１丁目地内 | 配水管 φ50・75・150 L=207m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 103 | 玉川町地内 配水管改良工事（その１） | 玉川町地内 | 配水管 φ100 L=300m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 104 | 玉川町地内 配水管改良工事（その２） | 玉川町地内 | 配水管 φ40・100 L=91m | 120日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 | 第３ 四半期 | 2023-10-11
建設課 | 105 | 長土塀２丁目地内 配水管改良工事 | 長土塀２丁目地内 | 配水管 φ50・100・150 L=236m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 106 | 長町３丁目地内 配水管改良工事 | 長町３丁目地内 | 配水管 φ40・50・75・100 L=305m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央地区 | 第２ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 107 | 兼六元町地内 配水管改良工事（その１） | 兼六元町地内 | 配水管 φ75・100・250 L=297m | 180日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 兼六地区 | 第１ 四半期 | 2023-05-01
建設課 | 108 | 兼六元町ほか１町地内 配水管改良工事（その２） | 兼六元町ほか１町地内 | 配水管 φ100・150・250 L=234m | 210日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 兼六地区 | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 109 | 小将町ほか１町地内 配水管改良工事 | 小将町ほか１町地内 | 配水管 φ75・100・250 L=242m | 240日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 兼六地区 工事概要・期間訂正 |  | 2023-11-21
建設課 | 110 | 石引２丁目地内 配水管改良工事 | 石引２丁目地内 | 配水管 φ50・75・100 L=222m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 石引地区 | 第３ 四半期 | 2023-10-11
建設課 | 111 | 笠舞２丁目地内 配水管改良工事 | 笠舞２丁目地内 | 配水管 φ75・150 L=165m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 石引地区 | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 112 | 野町１丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 野町１丁目ほか１町地内 | 配水管 φ50・75・100 L=249m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 泉地区 取り止め | － | 2023-06-12
建設課 | 113 | 野町３丁目地内 配水管改良工事（その１） | 野町３丁目地内 | 配水管 φ40・75・100・150 L=291m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 泉地区 | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 114 | 野町３丁目地内 配水管改良工事（その２） | 野町３丁目地内 | 配水管 φ150 L=111m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 泉地区 | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 115 | 野町３丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 野町３丁目ほか１町地内 | 配水管 φ40・50・75・100 L=352m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 泉地区 工事概要、期間訂正 |  | 2023-10-02
建設課 | 116 | 野町４丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 野町４丁目ほか１町地内 | 配水管 φ40・50・75・100 L=144m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 泉地区 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 117 | 泉本町４丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 泉本町４丁目ほか１町地内 | 配水管 φ40・100 L=160m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 泉地区 | 第１ 四半期 | 2023-06-21
建設課 | 118 | 泉本町２丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 泉本町２丁目ほか１町地内 | 配水管 φ40・75・100 L=228m | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 泉地区 | 第１ 四半期 | 2023-06-01
建設課 | 119 | 泉２丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 泉２丁目ほか１町地内 | 配水管 φ75・100 L=196m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 泉地区 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 120 | 弥生２丁目地内 配水管改良工事 | 弥生２丁目地内 | 配水管 φ40・75・100・150 L=292m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 弥生地区 | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 121 | 泉が丘１丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 泉が丘１丁目ほか１町地内 | 配水管 φ50・75・100・150 L=422m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 弥生地区 | 第３ 四半期 | 2023-11-01
建設課 | 122 | 泉が丘２丁目地内 配水管改良工事（その１） | 泉が丘２丁目地内 | 配水管 φ40・75 L=94m | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 弥生地区 | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 123 | 泉が丘２丁目地内 配水管改良工事（その２） | 泉が丘２丁目地内 | 配水管 φ40・75・100 L=339m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 弥生地区 | 第２ 四半期 | 2023-09-11
建設課 | 124 | 有松１丁目地内 配水管改良工事 | 有松１丁目地内 | 配水管 φ40・100・150 L=238m | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 弥生地区 | 第１ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 125 | 有松１丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 有松１丁目ほか１町地内 | 配水管 φ100・150 L=163m | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 弥生地区 | 第１ 四半期 | 2023-06-21
建設課 | 126 | 此花町ほか３町地内 舗装復旧工事 | 此花町ほか３町地内 | Ｃ交通 A= 750㎡ Ｌ交通 A= 100㎡ 歩 道 A= 230㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2023-06-12
建設課 | 127 | 中橋町地内 舗装復旧工事 | 中橋町地内 | Ｃ交通 A= 70㎡ Ｌ交通 A= 800㎡ ILB歩道 A= 80㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 128 | 西念３丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 西念３丁目ほか１町地内 | Ｂ交通 A=1,130㎡ Ｌ交通 A= 790㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 西念・諸江地区 | 第３ 四半期 | 2023-12-11
建設課 | 129 | 清川町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 清川町ほか１町地内 | Ｌ交通 A=3,680㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 清川地区 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 130 | 清川町地内 舗装復旧工事 | 清川町地内 | Ｌ交通 A=2,010㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 清川地区 発注時期訂正 |  | 2023-06-12
建設課 | 131 | 高岡町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 高岡町ほか１町地内 | Ｃ交通 A= 25㎡ Ｌ交通 A=1,310㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 中央地区 発注時期訂正 |  | 2023-12-01
建設課 | 132 | 武蔵町地内 舗装復旧工事 | 武蔵町地内 | Ｌ交通 A= 720㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 中央地区 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 133 | 長町１丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 長町１丁目ほか１町地内 | Ｌ交通（修景舗装）A= 470㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中央地区 | 第３ 四半期 | 2023-12-11
建設課 | 134 | 本町２丁目地内 舗装復旧工事 | 本町２丁目地内 | Ｌ交通 A=1,220㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 中央地区 発注時期訂正 |  | 2023-12-01
建設課 | 135 | 芳斉１丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 芳斉１丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A=2,760㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 中央地区 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 136 | 玉川町地内 舗装復旧工事 | 玉川町地内 | B交通 A=1,190㎡ Ｌ交通 A= 100㎡ 歩 道 A= 50㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 中央地区 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 137 | 長土塀２丁目地内 舗装復旧工事 | 長土塀２丁目地内 | Ｌ交通 A= 840㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 中央地区 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 138 | 長町３丁目地内 舗装復旧工事 | 長町３丁目地内 | Ｌ交通 A=1,250㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中央地区 工事概要、発注時期訂正 |  | 2023-12-11
建設課 | 139 | 兼六元町地内 舗装復旧工事（その１） | 兼六元町地内 | Ｃ交通 A= 470㎡ 切削オーバーレイ工 A=430㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中央地区 | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 140 | 兼六元町ほか１町地内 舗装復旧工事（その２） | 兼六元町ほか１町地内 | Ｃ交通 A= 570㎡ Ｌ交通 A= 40㎡ ILB歩道 A= 60㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 兼六地区 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 141 | 小将町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 小将町ほか１町地内 | Ｃ交通 A= 690㎡ Ｌ交通 A= 75㎡ 歩 道 A= 100㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2023-04-03
建設課 | 142 | 石引２丁目地内 舗装復旧工事 | 石引２丁目地内 | Ｌ交通 A= 940㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 石引地区 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 143 | 笠舞２丁目地内 舗装復旧工事 | 笠舞２丁目地内 | Ｌ交通 A=1,050㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 石引地区 |  | 2023-04-03
建設課 | 144 | 野町１丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 野町１丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A=1,200㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 泉地区 取り止め | － | 2023-06-12
建設課 | 145 | 野町３丁目地内 舗装復旧工事 | 野町３丁目地内 | Ｌ交通 A=1,780㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 泉地区 発注時期訂正 |  | 2023-12-01
建設課 | 146 | 野町３丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 野町３丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A=1,660㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 泉地区 発注時期訂正 |  | 2023-06-12
建設課 | 147 | 野町４丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 野町４丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A= 460㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 泉地区 発注時期訂正 |  | 2023-12-01
建設課 | 148 | 泉本町２丁目ほか３町地内 舗装復旧工事 | 泉本町２丁目ほか３町地内 | Ｌ交通 A=1,490㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 泉地区 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 149 | 泉２丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 泉２丁目ほか１町地内 | Ｃ交通 A= 880㎡ Ｌ交通 A= 160㎡ 歩 道 A= 20㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 泉地区 発注時期訂正 |  | 2023-12-11
建設課 | 150 | 弥生２丁目地内 舗装復旧工事 | 弥生２丁目地内 | Ｌ交通 A=2,010㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 弥生地区 発注時期訂正 |  | 2023-09-11
建設課 | 151 | 泉が丘１丁目地内 舗装復旧工事 | 泉が丘１丁目地内 | Ｃ交通 A= 500㎡ Ｌ交通 A=1,860㎡ 歩 道 A= 5㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 弥生地区 発注時期訂正 |  | 2023-06-12
建設課 | 152 | 泉が丘２丁目地内 舗装復旧工事 | 泉が丘２丁目地内 | Ｃ交通 A= 10㎡ Ｌ交通 A=1,990㎡ 歩 道 A= 85㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 弥生地区 発注時期訂正 |  | 2023-12-01
建設課 | 153 | 有松１丁目地内 舗装復旧工事 | 有松１丁目地内 | Ｌ交通 A= 810㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 弥生地区 発注時期訂正 |  | 2023-12-01
建設課 | 154 | 有松１丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 有松１丁目ほか１町地内 | Ｃ交通 A= 230㎡ Ｌ交通 A= 910㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 弥生地区 | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 155 | 新神田４丁目ほか１町地内 舗装復旧工事（その２） | 新神田４丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A=3,260㎡ | 90日間 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 新神田地区 | 第１ 四半期 | 2023-06-01
建設課 | 156 | 糸田１丁目地内 舗装復旧工事 | 糸田１丁目地内 | Ｌ交通 A= 280㎡ 切削オーバーレイ工 A=1,200㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 新神田地区 | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 157 | 新神田４丁目ほか１町地内 舗装復旧工事（その３） | 新神田４丁目ほか１町地内 | Ｃ交通 A= 270㎡ Ｌ交通 A= 310㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 新神田地区 | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 158 | 笠舞１丁目ほか１町地内 舗装復旧工事（その１） | 笠舞１丁目ほか１町地内 | Ｃ交通 A= 170㎡ Ｌ交通 A= 80㎡ 歩 道 A=1,000㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 笠舞地区 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 159 | 笠舞１丁目地内 舗装復旧工事 | 笠舞１丁目地内 | Ｃ交通 A= 900㎡ Ｌ交通 A= 30㎡ 歩 道 A= 40㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 笠舞地区 取り止め | － | 2023-08-01
建設課 | 160 | 城南２丁目ほか２町地内 舗装復旧工事 | 城南２丁目ほか２町地内 | Ｃ交通 A= 230㎡ Ｌ交通 A= 80㎡ 歩 道 A= 780㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 笠舞地区 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 161 | 笠舞本町２丁目地内 舗装復旧工事 | 笠舞本町２丁目地内 | Ｃ交通 A= 630㎡ Ｌ交通 A= 45㎡ 歩 道 A= 30㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 笠舞地区 取り止め | － | 2023-08-01
建設課 | 162 | 笠舞１丁目ほか１町地内 舗装復旧工事（その２） | 笠舞１丁目ほか１町地内 | Ｃ交通 A= 80㎡ Ｌ交通 A= 120㎡ 歩 道 A= 550㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 笠舞地区 | 第２ 四半期 | 2023-09-11
建設課 | 163 | 笠舞本町２丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 笠舞本町２丁目ほか１町地内 | Ｃ交通 A= 220㎡ Ｌ交通 A= 200㎡ 歩 道 A= 680㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 笠舞地区 | 第２ 四半期 | 2023-09-11
建設課 | 164 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－１工区）配水管改良工事 | 高柳町ほか２町地内 | 配水本管φ350 L=65m 配水支管φ75～150 L=35m 廃止 φ350 L=1440ｍ | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
建設課 | 165 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－２工区）配水管改良工事 | 福増町ほか１町地内 | 配水本管φ300 L=210m 配水支管φ150～250 L=80m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-12
建設課 | 166 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－３工区）配水管改良工事 | 福増町地内 | 配水本管φ300 L=330m 配水支管φ100～200 L=25m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-12
建設課 | 167 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－４工区）配水管改良工事 | 福増町地内 | 配水本管φ300～350 L=240m 配水支管φ75～150 L=80m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-12
建設課 | 168 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－５工区）配水管改良工事 | みどり３丁目ほか１町地内 | 配水本管 φ300～350 Ｌ＝115ｍ （河川部φ350 L=15m） | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 工事場所、工事概要訂正 |  | 2023-12-11
建設課 | 169 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－６工区）配水管改良工事 | みどり２丁目 ほか１町地内 | 配水本管φ350～400 L=220m 配水支管φ250 L=15m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2023-09-21
建設課 | 170 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－７工区）配水管改良工事 | 松島町ほか１町地内 | 配水本管φ600 L=160m （推進工 さや管φ800 L=130m） | 210 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 171 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－８工区）配水管改良工事 | 松島３丁目地内 | 配水本管φ600 L=170m 配水本管φ350 L=10m 配水管φ200 L=5m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 172 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－９工区）配水管改良工事 | 古府１丁目 ほか１町地内 | 配水本管φ600 L=220m （推進工 さや管φ800 L=20m） | 210 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 173 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－１０工区）配水管改良工事 | 古府１丁目地内 | 配水本管φ600 L=30m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 174 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－１１工区）配水管改良工事 | 小立野３丁目地内 | 配水本管φ300 L=255m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 175 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－１２工区）配水管改良工事 | 小立野３丁目地内 | 配水本管φ300 L=300m 配水支管φ100 L=10m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 176 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－１３工区）配水管改良工事 | 石引２丁目 ほか１町地内 | 配水本管φ300 L=150m 配水支管φ150～200 L=15m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 177 | 水道基幹管路耐震化事業 （５－１４工区）配水管改良工事 | 大桑町地内 | 配水本管φ450 L=50m （推進工 さや管φ700 L=30m） | 210 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 178 | 水道基幹管路耐震化事業 配水管改良に伴う廃止工事 | 高柳町ほか２町地内 | 廃止 φ450 L=1,460m | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-09-21
建設課 | 179 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１） | 兼六町ほか３町地内 | C交通 A=630㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=1,250㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 180 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その２） | 北塚町地内 | B交通 A=750㎡ L交通 A=10㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=1,480㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 181 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その３） | 南塚町ほか１町地内 | As歩道A=15㎡、 B交通 A=440㎡ C交通A=145㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=1,460㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 182 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その４） | 薬師堂町ほか１町地内 | L交通A=50㎡ B交通A=130㎡ | 70 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 183 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その５） | 芳斉２丁目 ほか１町地内 | Ｌ交通 A=10㎡、Ａ交通 A=15㎡ Ｂ交通 A=80㎡、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=300㎡ | 70 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
建設課 | 184 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その６） | 橋場町ほか２町地内 | Ｃ交通 A=550㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=950㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 185 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その７） | 橋場町ほか２町地内 | Ｃ交通 A=450㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=900㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 186 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その８） | 高柳町ほか２町地内 | Ａ交通 A=120㎡ L交通 A=1350㎡ As歩道 A=10㎡ | 90 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2023-09-21
建設課 | 187 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その９） | 福増町ほか１町地内 | B交通 A=1000㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 188 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１０） | 福増町地内 | B交通 A=1100㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 189 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１１） | 福増町地内 | Ｃ交通 A=850㎡ As歩道 A=240㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 190 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１２） | みどり２丁目 ほか１町地内 | Ｃ交通 A=950㎡ As歩道 A=50㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 191 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１３） | 大桑町地内 | Ｃ交通 A=50㎡ Ｂ交通 A=100㎡ 特殊舗装 A=40㎡ | 90 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 192 | 兼六元町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 兼六元町 ほか１町地内 | L交通 A=30㎡ C交通 A=800㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=1,460㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-21
建設課 | 193 | 大手町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 大手町ほか１町地内 | L交通 A=50㎡ C交通 A=630㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=1,230㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-21
建設課 | 194 | 大桑町地内 独立水管橋耐震化工事 | 大桑町地内 | 耐震補強工事 N=1式 φ800・φ1000 上部工：パイプビーム L=23m 1径間 下部工 N=2基 | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 195 | 鳴和台地内 独立水管橋耐震化工事 | 鳴和台地内 | 耐震補強工事 N=1式 φ250 上部工：パイプビーム 橋長L=5m 1径間 下部工：N=2基 | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2023-04-03
建設課 | 196 | みどり２丁目雨水管築造工事 | みどり２丁目地内 | 管渠工 L=132m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 197 | 近岡町浸水対策工事 | 近岡町地内 | 管渠工 L=274m | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-21
建設課 | 198 | 野田２丁目（８６）地内配水管改良及び布設工事 | 野田２丁目地内 | 配水管 φ50 L=68.5m | 90日間 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-21
建設課 | 199 | 横川１丁目（２０６）地内配水管布設工事 | 横川１丁目地内 | 配水管 φ50 Ｌ＝33.5ｍ | 90日間 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-12
建設課 | 200 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（１５－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=50m | 100 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | №205と合冊 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 201 | 土子原地区マンホールポンプ場機械設備改築工事 | 松根町地内 | 着脱式水中汚水ポンプ N=2台 | 120 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 202 | 石引１丁目地内下水道管布設替工事 | 石引１丁目町地内 | 本管布設替 Ｌ＝27ｍ 取付管 N=3箇所 | 180日間 | 下水 | 第２四半期 | 随契 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 203 | 泉本町４丁目（１４７）地内配水管布設工事 | 泉本町４丁目地内 | 配水管 Φ50mm L=35m | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-21
建設課 | 204 | 粟崎町レ（３５）地内配水管布設工事 | 粟崎町地内 | 配水管 Φ50mm Ｌ＝147ｍ | 120日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 205 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（５－４工区） | 南新保町地内 | 配水管 Φ75mm L=75m | 100日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | №200と合冊 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 206 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その14） | 福久東１丁目ほか２町地内 | B交通 A=550㎡ A交通 A=320㎡ L交通 A=90㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA=1000㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 207 | 駅西本町１丁目雨水管築造工事 | 駅西本町１丁目地内 | 管渠工 L=116m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 208 | 無量寺町雨水管築造工事 | 無量寺町地内 | 管渠工 L=38m | 180日間 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 209 | 松村5丁目雨水管築造工事 | 松村５丁目 | 管渠工 L=61m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 追加 | 第２ 四半期 | 2023-07-03
建設課 | 210 | 東力２丁目雨水管築造工事 | 東力２丁目地内 | 管渠工 L=１１３m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 211 | 小金町雨水管築造工事 | 小金町地内 | 管渠工 L=86m | 180日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 212 | 宮保1号雨水幹線築造工事 | 田中町地内 | 護岸改良工 L=125m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 213 | 宮保1号雨水幹線築造工事(その２） | 三池栄町地内 | 管渠工 L=40m | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 214 | 問屋雨水幹線築造工事 | 直江町地内 | 鋼矢板護岸工 L=30m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-21
建設課 | 215 | 割出町（３３）地内配水管布設工事 | 割出町地内 | 配水管 Φ75mm Ｌ＝５５ｍ 配水管 Φ50mm Ｌ＝７ｍ | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
建設課 | 216 | 泉３丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 泉３丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A= 470㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 泉地区 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
建設課 | 217 | 辰巳町ロ（１０９）地内配水管布設工事 | 辰巳町地内 | 配水管 Φ100mm Ｌ＝35ｍ | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 218 | 臨海（第六分区）下水道管築造工事（13-1工区） | 御供田町地内 | 開削 VU200 L=50m | 90 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
建設課 | 219 | 下水道人孔入口改良工事 （１５工区）、（１５－１工区） | 諸江町上丁ほか１町地内 | 鉄蓋改築 Ｎ＝8箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
建設課 | 220 | 近岡町浸水対策に伴う舗装復旧工事 | 近岡町地内 | 舗装復旧工 A=676㎡ | 180日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 221 | 間明町2丁目雨水管築造工事 | 間明町2丁目地内 | ボックスカルバート工 L=100m | 180日間 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-11
建設課 | 222 | 米泉町４丁目（１３３）地内配水管改良工事 | 米泉町４丁目地内 | 配水管 Φ150mm Ｌ＝40ｍ | 120日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 223 | 臨海（第六分区）下水道管築造工事（８－１工区） | 近岡町地内 | 開削 VU200 L=325m | 150 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 224 | 令和５年度 西部水質管理センター本館沈砂池棟耐震補強工事 | 東力町地内 | 後施工せん断補強鉄筋工 N=118本 水替工(プラグ設置・撤去) N=1式 | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 水処理課№27と合冊 | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 225 | 西泉２丁目（１６７）地内 配水管布設工事 | 西泉２丁目地内 | 配水管 Φ75mm Ｌ＝40ｍ | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
建設課 | 226 | 田上本町ヨ（４１）地内配水管改良及び布設工事 | 田上本町地内 | 配水管 φ40 L=83m | 120日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
建設課 | 227 | 元町第一児童公園ほか雨水浸透施設設置工事 | 元町１丁目ほか１町地内 | 雨水浸透人孔 N=６基 | 90日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-10-02
建設課 | 228 | 糸田第一児童公園雨水浸透施設設置工事 | 糸田１丁目地内 | 雨水浸透人孔 N=３基 | 90日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
建設課 | 229 | 八日市住吉中央公園雨水浸透施設設置工事 | 八日市２丁目地内 | 雨水浸透人孔 N=４基 | 90日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 230 | 東長江町ヘ（１０８）地内配水管改良工事 | 東長江町地内 | 配水管 φ50 L=60m | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
建設課 | 231 | 横川１丁目ほか１町地内配水管添架及び改良工事 | 横川１丁目ほか１町地内 | 配水管（添架部） φ150 L=30m 配水管（改良部） φ150 L=125m | 150 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-21
建設課 | 232 | 西泉1丁目雨水管築造工事に伴う水門設置工事 | 西泉1丁目ほか１町地内 | スライドゲート据付工 N=１基 | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
建設課 | 233 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（１工区） | 高畠３丁目地内 | 圧送管φ150～250 L＝81m | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
建設課 | 234 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（２工区） | 高畠３丁目地内 | 圧送管φ250 L＝125m | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
建設課 | 235 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（３工区） | 高畠３丁目地内 | 圧送管φ250 L＝158m | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 236 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（４工区） | 高畠３丁目地内 | 圧送管φ250 L＝150m | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 237 | 藤江南１丁目（１２８）地内配水管改良及び布設工事 | 藤江南１丁目地内 | 配水管 φ75 L=75m | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-01
建設課 | 238 | 臨海（第六分区）下水道管築造工事（16工区）（16-1工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=70m | 90 | 下水 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 239 | 兼六元町地内舗装復旧工事 | 兼六元町地内 | Ｌ交通 A= 604㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
建設課 | 240 | 浅野ポンプ場冷却水槽耐震補強に伴う附帯設備工事 | 浅野本町地内 | 仮設水中ポンプ N＝５台 | 90 | ポンプ | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 241 | 下水道取付管改築更生工事 （１３－１工区） | 寺町４丁目ほか１１町地内 | 取付管被膜 Ｎ＝88箇所 取付管開削 Ｎ＝25箇所 | 180 | ライニング | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2023-11-13
建設課 | 242 | 藤江南１丁目地内 配水管改良工事 | 藤江南１丁目地内 | 配水管 φ75・100・150 L=354m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 243 | 藤江南１丁目地内 舗装復旧工事 | 藤江南１丁目地内 | Ｃ交通 Ａ＝ 150㎡ Ｌ交通 Ａ＝2,040㎡ 歩 道 Ａ＝ 70㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2023-11-13
建設課 | 244 | 西念３丁目地内 舗装復旧工事 | 西念３丁目地内 | Ｌ交通 A=1,820㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 西念・諸江地区 | 第３ 四半期 | 2023-12-11
建設課 | 245 | 下水道本管改築更生工事（１９工区） | 富樫２丁目 ほか３町地内 | 更生φ250 Ｌ＝182ｍ | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
建設課 | 246 | 直江谷地区マンホールポンプ場機械設備改築工事 | 車町ほか２町地内 | 着脱式水中ポンプ N=6台 | 120 | ポンプ | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2023-12-01
建設課 | 247 | 出雲町地内配水管布設工事（その１） | 出雲町地内 | 配水管 φ100 L=173 m | 60 | 管 | 第４四半期 | 一般 | 維持管理課№25及び道路建設課の道路築造工事と合冊 追加 |  | 2023-12-11
建設課 | 248 | 出雲町地内配水管布設工事（その２） | 出雲町地内 | 配水管 φ100 L=57 m | 60 | 管 | 第４四半期 | 一般 | 維持管理課№26及び道路建設課の道路築造工事と合冊 追加 |  | 2023-12-11
建設課 | 249 | 弥勒町ワ（６）地内配水管改良及び布設工事 | 弥勒町地内 | 配水管 φ75 L=49m 配水管 φ50 L=72m | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2023-12-11
維持管理課 | 1 | 野町２丁目地内配水管移設工事 | 野町２丁目地内 | 配水管 φ１００ L=90m φ２５０ L=40m | 180日間 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 次番と合冊 国交省無電柱化事業関連 取り止め | － | 2023-10-02
維持管理課 | 2 | 野町２丁目地内下水道管移設工事 | 野町２丁目地内 | 下水道管 φ２００ L=１００ｍ | 180 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | 前番と合冊 国交省無電柱化事業関連 取り止め | － | 2023-10-02
維持管理課 | 3 | 野町３丁目ほか１町地内配水管移設工事 | 野町３丁目ほか１町地内 | 配水管 φ２００ L=２0m | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 次番と合冊 国交省無電柱化事業関連 取り止め | － | 2023-10-02
維持管理課 | 4 | 野町３丁目ほか１町地内下水道管移設工事 | 野町３丁目ほか１町地内 | 下水道 取付管 N=３箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 前番と合冊 国交省無電柱化事業関連 取り止め | － | 2023-10-02
維持管理課 | 5 | 下近江町ほか１町地内下水道管移設工事 | 下近江町ほか１町地内 | 下水道管 φ２００ L=9０ｍ | 120 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | 国交省無電柱化事業関連 発注時期訂正 |  | 2023-10-02
維持管理課 | 6 | 石引１丁目地内配水管移設工事 | 石引１丁目地内 | 配水管 φ１００ Ｌ＝７５ｍ | 90 | 管 | 第２四半期 | 随契 | 石川県工事関連 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
維持管理課 | 7 | 御影町地内配水管移設工事 | 御影町地内 | 配水管 φ１００ Ｌ＝２０ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 | 次番と合冊 石川県工事関連 取り止め | － | 2023-06-12
維持管理課 | 8 | 御影町地内下水道管移設工事 | 御影町地内 | 下水道管 φ２００ Ｌ＝２０ｍ | 90 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 前番と合冊 石川県工事関連 取り止め | － | 2023-06-12
維持管理課 | 9 | 中村町ほか１町地内配水管移設工事 | 中村町ほか１町地内 | 配水管 φ１００ Ｌ＝１５ｍ | 90 | 管 | 第４四半期 | 一般 | 次番と合冊 石川県工事関連 |  | 2023-04-03
維持管理課 | 10 | 中村町ほか１町地内下水道管移設工事 | 中村町ほか１町地内 | 下水道管 φ２５０ Ｌ＝１５ｍ | 90 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | 前番と合冊 石川県工事関連 |  | 2023-04-03
維持管理課 | 11 | 額乙丸町ほか２町地内配水管移設工事 | 額乙丸町ほか２町 地内 | 配水管 φ１５０ L=25m | 210日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 石川県工事関連 | 第２ 四半期 | 2023-08-14
維持管理課 | 12 | 大額下水道伏越室改築工事 | 額乙丸町地内 | 人孔設置工（φ3000) N=1箇所 薬液注入工 注入範囲 L=0.9～8.0m N=88本 推進工 φ800 L= 2.0ｍ | 270 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 石川県工事関連 | 第３ 四半期 | 2023-12-11
維持管理課 | 13 | 南新保土地区画整理地内配水本管移設工事 | 南新保町地内 | 配水本管 Φ４００ L=90m | 150 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 次番と合冊 南新保土地区画整理事業関連 取り止め | － | 2023-10-02
維持管理課 | 14 | 南新保土地区画整理地内下水道管移設工事 | 南新保町地内 | 下水道管 φ２００ L=15m | 150 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 前番と合冊 南新保土地区画整理事業関連 取り止め | － | 2023-10-02
維持管理課 | 15 | 笠舞３丁目地内配水管改良工事 | 笠舞３丁目地内 | 配水管 φ５０ Ｌ＝１２６ｍ | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
維持管理課 | 16 | 有松２丁目地内配水管改良工事 | 有松２丁目地内 | 配水管 φ４０ Ｌ＝４１ｍ | 60 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-10-02
維持管理課 | 17 | 無量寺町ほか１町地内配水管改良工事 | 無量寺町ほか１町地内 | 配水管 φ１００ Ｌ＝５０ｍ 配水管 φ５０ Ｌ＝ ５ｍ | 60 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
維持管理課 | 18 | 犀川橋専用共同橋改修工事 | 佐奇森町ほか１町地内 | トラス水管橋改修 Ｌ＝３３ｍ | 180 | 鋼構造物 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-21
維持管理課 | 19 | 犀川橋専用共同橋塗装工事 | 佐奇森町ほか１町地内 | トラス水管橋塗装 Ｌ＝３３ｍ | 150 | 塗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
維持管理課 | 20 | 十人川水管橋防食工事 | 北塚町ほか１町地内 | パイプビーム水管橋防食 Ｌ＝２２ｍ | 90 | 塗装 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-06-12
維持管理課 | 21 | 出雲町地内下水道管撤去工事 | 出雲町地内 | 本管Φ250 L=27m、人孔 N=2箇所 撤去 | 210日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 道路建設課と合冊 取り止め | － | 2023-07-03
維持管理課 | 22 | 宮保町地内配水管改良工事 | 宮保町地内 | 配水管 φ１００ Ｌ＝４０ｍ | 60 | 管 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
維持管理課 | 23 | 大桑町地内配水管移設工事 | 大桑町地内 | 配水管 φ１５０ Ｌ＝1０ｍ | 150 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 道路建設課と合冊 取り止め | － | 2023-10-02
維持管理課 | 24 | 南新保土地区画整理地内配水管仮設工事 | 南新保町地内 | 配水管PEP φ１５０ Ｌ＝１１０ｍ | 150 | 管 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
維持管理課 | 25 | 出雲町地内下水道管移設工事（その１） | 出雲町地内 | 開削 VU200 L=135m | 60 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 建設課№247及び道路建設課の道路築造工事と合冊 追加 |  | 2023-12-11
維持管理課 | 26 | 出雲町地内下水道管移設工事（その２） | 出雲町地内 | 開削 VU200 L=60m | 60 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 建設課№248及び道路建設課の道路築造工事と合冊 追加 |  | 2023-12-11
上水課 | 1 | 寺津町地内水道施設災害復旧工事 | 寺津町地内 | 水路復旧工 L=１２ｍ 吹付受圧板 N=１０６基 鉄筋挿入工 N=１０６本 | 180日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
上水課 | 2 | 若松配水場配水流量計ピット設置工事 | 若松町地内 | 流量計用ピット設置工 N＝１箇所 | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-21
上水課 | 3 | 末浄水場緩速ろ過池周囲舗装整備工事 | 末町地内 | コンクリート舗装工 Ａ＝1,820m2 | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
上水課 | 4 | 末浄水場園地ほか周囲舗装復旧工事 | 末町地内 | 修景舗装 Ａ＝822㎡ Ｌ交通 Ａ＝1,025㎡ 駐車場 Ａ＝375㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
上水課 | 5 | 末浄水場１号急速沈澱池電動流入弁更新工事 | 末町地内 | 電動弁（口径700mm）更新 N＝１台 | 210 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-01
上水課 | 6 | 犀川浄水場汚泥脱水機定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 210 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-14
上水課 | 7 | 犀川浄水場フロキュレータ駆動軸定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-21
上水課 | 8 | 末浄水場水質計器更新工事 | 末町地内 | 濁度計更新 N＝１台 アルカリ度計更新 N＝１台 | 150 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-08-21
上水課 | 9 | 青葉台ポンプ場流量計更新工事 | 岩出町地内 | 電磁流量計（口径100mm）更新 N＝１台 | 240 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-21
上水課 | 10 | 浅川ポンプ場流量計更新工事 | 末町地内 | 電磁流量計（口径300mm）更新 N＝１台 | 240 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
上水課 | 11 | 有松配水制御所流量計更新工事 | 有松２丁目地内 | 超音波流量計（口径400㎜、口径600mm）更新 N＝各１台 | 240 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
上水課 | 12 | 若松配水場流量計更新工事 | 若松町地内 | 挿入式流量計（口径900mm）設置 N＝1台 | 210 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
上水課 | 13 | 四十万高区配水場残留塩素計更新工事 | 四十万町地内 | 残留塩素計更新 N＝１台 | 270 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
上水課 | 14 | 浅野配水制御所無停電電源装置更新工事 | 高柳町地内 | 無停電電源装置更新 N＝１台 | 240 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
上水課 | 15 | 末浄水場ＰＡＣ小出槽更新工事 | 末町地内 | ＰＡＣ小出槽更新 N＝２基 | 150 | 機械器具 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-11-13
上水課 | 16 | 末浄水場１号汚泥圧送ポンプ定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
上水課 | 17 | 末浄水場１号汚水池返送ポンプ定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
上水課 | 18 | 犀川浄水場４号ろ過コントロールバルブ更新工事 | 末町地内 | コントロールバルブ（口径500mm）更新 N＝１台 | 150 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
上水課 | 19 | 末浄水場水位計更新工事 | 末町地内 | 投込式水位計更新 N＝１台 電波式水位計更新 N＝１台 | 210 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
上水課 | 20 | 御所第１ポンプ場ほか１箇所送水ポンプ更新工事 | 御所町1丁目ほか１町地内 | 送水ポンプ（37kW）更新 N＝１台 送水ポンプ（45kW）更新 N＝１台 | 210 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
上水課 | 21 | 鳴和御所ポンプ場ほか１箇所遠方監視制御装置更新工事 | 鳴和台地内 | テレメータ（ポンプ場～高架水槽）更新 N＝１組 | 180 | 電気通信 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-02
上水課 | 22 | 金沢テクノパークポンプ場ほか２箇所遠方監視制御装置更新工事 | 河原市町ほか2町地内 | テレメータ更新（ポンプ場～配水池）更新 N＝２組 | 180 | 電気通信 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-02
上水課 | 23 | 末浄水場急速着水濁度計更新工事 | 末町地内 | 濁度計更新 N＝１台 | 150 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
上水課 | 24 | 末浄水場緩速原水アルカリ度計更新工事 | 末町地内 | アルカリ度計更新 N＝１台 | 150 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-02
水処理課 | 1 | 七ツ屋ポンプ場ほか１箇所沈砂池設備定期修繕工事 | 七ツ屋町ほか１町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
水処理課 | 2 | 上諸江汚水中継ポンプ場ほか１箇所直流電源装置定期修繕工事 | 駅西新町２丁目ほか１町地内 | 蓄電池、盤内基板、消耗部品取替 一式 | 210日間 | 電気 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-21
水処理課 | 3 | 浅野雨水ポンプ場しさ垂直搬出機定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 120日間 | 機械器具 | 第３四半期 | 随契 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
水処理課 | 4 | 浅野雨水ポンプ場雨水ポンプ液体抵抗器定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | ポンプ | 第２四半期 | 随契 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-21
水処理課 | 5 | 城北水質管理センター第１水処理４号ブロワ設備定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
水処理課 | 6 | 城北水質管理センター１号脱水機定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 | 取り止め | － | 2023-11-21
水処理課 | 7 | 城北水質管理センターほか１箇所破砕機定期修繕工事 | 浅野本町ほか１町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 120日間 | 機械器具 | 第３四半期 | 随契 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
水処理課 | 8 | 汚泥共同処理施設焼却炉設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 第２ 四半期 | 2023-09-01
水処理課 | 9 | 汚泥共同処理施設１号排ガス処理設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
水処理課 | 10 | 汚泥共同処理施設ケーキ圧送設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
水処理課 | 11 | 汚泥共同処理施設空気圧縮機等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-02
水処理課 | 12 | 湯涌水質管理ステーション細目スクリーン定期修繕工事 | 湯涌荒屋町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-11
水処理課 | 13 | 西部水質管理センター井水設備更新工事 | 東力町地内 | 井水配管 Ｌ＝４００ｍ 深井戸ポンプ更新 Ｎ＝１台 制御盤更新 Ｎ＝１台 | 270日間 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 第１ 四半期 | 2023-06-12
水処理課 | 14 | 西部水質管理センター井水電気設備更新工事 | 東力町地内 | 制御盤更新 Ｎ＝１台 | 210日間 | 電気 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-05-01
水処理課 | 15 | 七ツ屋ポンプ場１号雨水ポンプ定期修繕工事 | 七ツ屋町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | ポンプ | 第１四半期 | 随契 |  | 第１ 四半期 | 2023-07-03
水処理課 | 16 | 上諸江汚水中継ポンプ場２号汚水ポンプ定期修繕工事 | 駅西新町２丁目地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | ポンプ | 第１四半期 | 随契 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-11
水処理課 | 17 | 浅野雨水ポンプ場２号流入ゲート等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-23
水処理課 | 18 | 城北水質管理センター第２水処理生汚泥ポンプ等更新工事 | 浅野本町地内 | 生汚泥ポンプ更新 Ｎ＝２台 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
水処理課 | 19 | 城北水質管理センター第２水処理滅菌棟機械設備更新工事 | 浅野本町地内 | 次亜貯留槽更新 Ｎ＝１基 次亜注入ポンプ更新 Ｎ＝２台 | 270日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-21
水処理課 | 20 | 城北水質管理センター第２水処理滅菌棟電気設備更新工事 | 浅野本町地内 | 運転操作設備更新 Ｎ＝１式 コントロールセンタ機能増設 Ｎ＝１式 LCD監視装置機能増設 Ｎ＝１式 | 270日間 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-21
水処理課 | 21 | 城北水質管理センター管理棟直流電源装置更新工事 | 浅野本町地内 | 直流電源装置更新 Ｎ＝１組 | 270日間 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-07-21
水処理課 | 22 | 汚泥共同処理施設２号空気予熱器更新工事 | 浅野本町地内 | 空気予熱器更新 Ｎ＝１基 | 600日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  | 第２ 四半期 | 2023-08-14
水処理課 | 23 | 西部水質管理センター１，３系反応タンク流入流量計更新工事 | 東力町地内 | 流量計更新 Ｎ＝３台 | 150日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-10-11
水処理課 | 24 | 臨海水質管理センター３系反応タンク機械設備更新工事 | 湊３丁目地内 | 散気装置更新 Ｎ＝１式 | 510 | 機械器具 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2023-05-11
水処理課 | 25 | 臨海水質管理センター３系反応タンク電気設備更新工事 | 湊３丁目地内 | 現場操作盤更新 Ｎ＝１面 LCD監視装置機能増設 Ｎ＝１式 | 510 | 電気 | 第３四半期 | 一般 | 工事概要訂正 |  | 2023-06-01
水処理課 | 26 | 城北水質管理センター熱交換器棟換気設備修繕工事 | 浅野本町地内 | 送風機等取替、整備 | 120日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 |  | 第３ 四半期 | 2023-12-01
水処理課 | 27 | 令和５年度 西部水質管理センター本館沈砂池棟修繕工事 | 東力町地内 | 後付型伸縮可とう接手工 L=10m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 建設課№224と合冊 | 第２ 四半期 | 2023-10-02
経営企画課 | 1 | 企業局庁舎無停電電源装置取替工事 | 広岡３－３－３０ | 無停電電源装置 ３台 | 240 | 電気 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-06-21
企業総務課 | 1 | 企業局庁舎吸収式冷温水機等取替工事 | 広岡３－３－３０ | 吸収式冷温水機（1号機）の更新 | 300日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-04-21
企業総務課 | 2 | 令和５年度 研修センター水道施設整備工事 | 浅野本町地内 | 水道 φ５０～φ２００ Ｌ＝１１０ｍ | 90 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 次番と合冊 | 第１ 四半期 | 2023-06-01
企業総務課 | 3 | 令和５年度 研修センター下水道施設整備工事 | 浅野本町地内 | 下水道 φ２００ Ｌ＝ ２５ｍ | 90 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 前番と合冊 | 第１ 四半期 | 2023-06-01
企業総務課 | 4 | 研修センター屋外施設舗装工事 | 浅野本町地内 | 敷地内舗装 ｔ＝5ｃｍ A=610㎡ L交通 ｔ＝5ｃｍ A=30㎡ | 60 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め | － | 2023-06-12
企業総務課 | 5 | 広岡庁舎非常用自家発電設備直流電源盤修繕 | 広岡３－３－３０ | 自家発電設備の部品取替工事 | 330日間 | 電気 | 第１四半期 | 随契 | 取り止め | － | 2023-09-01