## 一覧
発注課 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 | 発注 状況 | 更新日
水道整備課 | 1 | 犀川配水池（１号池）防水工事 | 末町地内 | 防水工 A=300㎡ | 60 | 防水 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-06-11
水道整備課 | 2 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－１工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝68ｍ 配水管 φ75 L＝180ｍ | 240 | 管 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-05-01
水道整備課 | 3 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－２工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75～150 L＝513ｍ | 240 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課№２及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2024-06-21
水道整備課 | 4 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－３工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ150 L＝194ｍ | 210 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№３と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 5 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－４工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75～150 L＝273ｍ | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課№４と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 6 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－５工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75～150 L＝326ｍ | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№５と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 7 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－７工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝166ｍ | 240 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№７と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 8 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－８工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ250 L＝255ｍ 配水管 φ75～200 L＝170ｍ | 240 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№８及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 9 | 南新保土地区画整理地内配水管布設工事（６－９工区） | 南新保町地内 | 配水管 φ75～150 L＝208ｍ | 210 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 下水道整備課№９及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 10 | 東長江町地内 配水管改良工事（その１） | 東長江町地内 | 配水管 φ75・200 L=185m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 11 | 東長江町地内 配水管改良工事（その２） | 東長江町地内 | 配水管 φ75・100・200 L=200m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 12 | 東長江町地内 配水管改良工事（その３） | 東長江町地内 | 配水管 φ100・200 L=250m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 13 | 東長江町地内 配水管改良工事（その４） | 東長江町地内 | 配水管 φ200 L=235m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 14 | 東長江町地内 配水管改良工事（その５） | 東長江町地内 | 配水管 φ75・100 L=298m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 15 | 東長江町地内 配水管改良工事（その６） | 東長江町地内 | 配水管 φ40・75 L=293m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 16 | 東長江町地内 配水管改良工事（その７） | 東長江町地内 | 配水管 φ40・75 L=352m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 17 | 東長江町地内 配水管改良工事（その８） | 東長江町地内 | 配水管 φ75 L=75m | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 18 | 大樋町地内 配水管改良工事 | 大樋町地内 | 配水管 φ40・100 L=91m | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 森山町第４地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 19 | 鱗町ほか２町地内 配水管改良工事 | 鱗町ほか２町地内 | 配水管 φ100・150・200 L=173m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 犀桜第３地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 20 | 幸町ほか１町地内 配水管改良工事（その１） | 幸町ほか１町地内 | 配水管 φ75・100・150 L=245m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 21 | 幸町ほか１町地内 配水管改良工事（その２） | 幸町ほか１町地内 | 配水管 φ75・150 L=215m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 22 | 幸町地内 配水管改良工事（その１） | 幸町地内 | 配水管 φ75・100・150 L=268m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 23 | 幸町地内 配水管改良工事（その２） | 幸町地内 | 配水管 φ40・50・100・150 L=350m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 24 | 幸町地内 配水管改良工事（その３） | 幸町地内 | 配水管 φ100 L=225m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 25 | 幸町地内 配水管改良工事（その４） | 幸町地内 | 配水管 φ75 L=98m | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 26 | 幸町ほか２町地内 配水管改良工事（その１） | 幸町ほか２町地内 | 配水管 φ150 L=225m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 27 | 幸町ほか２町地内 配水管改良工事（その２） | 幸町ほか２町地内 | 配水管 φ75・100 L=129m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 28 | 菊川２丁目ほか２町地内 配水管改良工事（その１） | 菊川２丁目ほか２町地内 | 配水管 φ50・75・100・150 L=343m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 29 | 菊川２丁目ほか２町地内 配水管改良工事（その２） | 菊川２丁目ほか２町地内 | 配水管 φ75・100・150 L=304m | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 | 発注済 | 2024-06-11
水道整備課 | 30 | 菊川２丁目地内 配水管改良工事（その１） | 菊川２丁目地内 | 配水管 φ50・75・100・150 L=178m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 31 | 菊川２丁目地内 配水管改良工事（その２） | 菊川２丁目地内 | 配水管 φ100 L=59m | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 32 | 笠舞２丁目地内 配水管改良工事（その１） | 笠舞２丁目地内 | 配水管 φ75・100・150・250 L=351m | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 犀桜第１地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 33 | 笠舞２丁目地内 配水管改良工事（その２） | 笠舞２丁目地内 | 配水管 φ50・75・100・150 L=292m | 150日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 小立野第３地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 34 | 横山町地内 配水管改良工事（その１） | 横山町地内 | 配水管 φ75・100 L=208m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 兼六第３地区 | 発注済 | 2024-06-11
水道整備課 | 35 | 横山町地内 配水管改良工事（その２） | 横山町地内 | 配水管 φ40・75・100 L=277m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 兼六第３地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 36 | 横山町ほか１町地内 配水管改良工事 | 横山町ほか１町地内 | 配水管 φ50・75・100・150 L=208m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 兼六第３地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 37 | 博労町ほか１町地内 配水管改良工事（その１） | 博労町ほか１町地内 | 配水管 φ75・100・150 L=202m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 兼六第４地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 38 | 博労町ほか１町地内 配水管改良工事（その２） | 博労町ほか１町地内 | 配水管 φ100・150 L=96m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 兼六第４地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 39 | 長町２丁目地内 配水管改良工事 | 長町２丁目地内 | 配水管 φ50・75・100 L=149m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中央第１地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 40 | 長町２丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 長町２丁目ほか１町地内 | 配水管 φ50・100・150 L=232m | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 中央第１地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 41 | 御影町ほか１町地内 配水管改良工事 | 御影町ほか１町地内 | 配水管 φ75・100 L=326m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中村町第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 42 | 中村町ほか１町地内 配水管改良工事 | 中村町ほか１町地内 | 配水管 φ100 L=228m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 中村町第１地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 43 | 野町１丁目ほか１町地内 配水管改良工事 | 野町１丁目ほか１町地内 | 配水管 φ50・75・100 L=249m | 120日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 泉第１地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 44 | 西大桑町地内 配水管改良工事 | 西大桑町地内 | 配水管 φ75・100 L=108m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 45 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その１） | 東長江町地内 | Ｂ交通 A=880㎡ Ｌ交通 A=520㎡ 歩 道 A=110㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 46 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その２） | 東長江町地内 | Ｂ交通 A=910㎡ Ｌ交通 A=100㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 47 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その３） | 東長江町地内 | Ｂ交通 A=760㎡ 歩 道 A=5㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 48 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その４） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=1,430㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 49 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その５） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=480㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 50 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その６） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=1,370㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 51 | 東長江町地内 舗装復旧工事（その７） | 東長江町地内 | Ｌ交通 A=2,120㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 夕日寺地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 52 | 大樋町地内 舗装復旧工事 | 大樋町地内 | Ｂ交通 A=180㎡ 歩 道 A=150㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 森山町第４地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 53 | 鱗町ほか２町地内 舗装復旧工事 | 鱗町ほか２町地内 | Ｃ交通 A=680㎡ Ｌ交通 A=25㎡ 歩 道 A=20㎡ 特殊舗装 A=80㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第３地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 54 | 幸町ほか１町地内 舗装復旧工事（その１） | 幸町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=660㎡ Ｌ交通 A=350㎡ 歩 道 A=50㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 55 | 幸町ほか１町地内 舗装復旧工事（その２） | 幸町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=670㎡ Ｌ交通 A=330㎡ 歩 道 A=35㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 56 | 幸町地内 舗装復旧工事（その１） | 幸町地内 | Ｃ交通 A=640㎡ Ｌ交通 A=340㎡ 歩 道 A=15㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 57 | 幸町地内 舗装復旧工事（その２） | 幸町地内 | Ｃ交通 A=1,190㎡ Ｌ交通 A=40㎡ 歩 道 A=210㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 58 | 幸町地内 舗装復旧工事（その３） | 幸町地内 | Ｌ交通 A=700㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 59 | 幸町ほか２町地内 舗装復旧工事（その１） | 幸町ほか２町地内 | Ｃ交通 A=800㎡ Ｌ交通 A=190㎡ 歩 道 A=15㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 60 | 幸町ほか２町地内 舗装復旧工事（その２） | 幸町ほか２町地内 | Ｌ交通 A=820㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 61 | 菊川２丁目ほか２町地内 舗装復旧工事（その１） | 菊川２丁目ほか２町地内 | Ｃ交通 A=1,110㎡ Ａ交通 A=290㎡ Ｌ交通 A=120㎡ 歩 道 A= 15㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 62 | 菊川２丁目ほか２町地内 舗装復旧工事（その２） | 菊川２丁目ほか２町地内 | Ｃ交通 A=1,040㎡ Ｌ交通 A=140㎡ 歩 道 A=10㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 63 | 菊川２丁目地内 舗装復旧工事（その１） | 菊川２丁目地内 | Ｌ交通 A=580㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 犀桜第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 64 | 笠舞２丁目地内 舗装復旧工事（その１） | 笠舞２丁目地内 | Ｃ交通 A=130㎡ Ｌ交通 A=75㎡ 歩 道 A=820㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 犀桜第１地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 65 | 笠舞２丁目地内 舗装復旧工事（その２） | 笠舞２丁目地内 | Ｌ交通 A=1,270㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 小立野第３地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 66 | 横山町地内 舗装復旧工事 | 横山町地内 | Ｌ交通 A=680㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 兼六第３地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 67 | 横山町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 横山町ほか１町地内 | Ｌ交通 A=1,840㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 兼六第３地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 68 | 博労町ほか１町地内 舗装復旧工事（その１） | 博労町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=80㎡ Ｂ交通 A=830㎡ Ｌ交通 A=120㎡ 歩 道 A=15㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 兼六第４地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 69 | 博労町ほか１町地内 舗装復旧工事（その２） | 博労町ほか１町地内 | Ｂ交通 A=840㎡ Ｌ交通 A=30㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 兼六第４地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 70 | 長町２丁目地内 舗装復旧工事 | 長町２丁目地内 | Ｌ交通 A=480㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中央第１地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 71 | 長町２丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 長町２丁目ほか１町地内 | Ａ交通 A=950㎡ Ｌ交通 A=40㎡ 歩 道 A=20㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中央第１地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 72 | 御影町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 御影町ほか１町地内 | Ａ交通 A=1,570㎡ Ｌ交通 A=100㎡ 歩 道 A=160㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中村町第２地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 73 | 中村町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 中村町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=60㎡ 歩 道 A=600㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 中村町第１地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 74 | 野町１丁目ほか１町地内 舗装復旧工事 | 野町１丁目ほか１町地内 | Ｌ交通 A=1,200㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 泉第１地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 75 | 西大桑町地内 舗装復旧工事 | 西大桑町地内 | Ａ交通 A=450㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 76 | 此花町ほか３町地内 舗装復旧工事 | 此花町ほか３町地内 | Ｃ交通 A=750㎡ Ｌ交通 A=100㎡ 歩 道 A=230㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 77 | 清川町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 清川町ほか１町地内 | Ｌ交通 A=3,680㎡ | 120日間 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 清川地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 78 | 兼六元町ほか１町地内 舗装復旧工事（その２） | 兼六元町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=570㎡ Ｌ交通 A=40㎡ ILB歩道 A=60㎡ | 120日間 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 兼六地区 | 発注済 | 2024-06-11
水道整備課 | 79 | 小将町ほか１町地内 舗装復旧工事 | 小将町ほか１町地内 | Ｃ交通 A=690㎡ Ｌ交通 A=75㎡ 歩 道 A=100㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 兼六地区 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 80 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１工区）配水管改良工事 | 高柳町地内 | 配水本管 φ350 L=160m 配水管 φ150 L=5m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水道整備課 | 81 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－２工区）配水管改良工事 | 高柳町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=300m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
水道整備課 | 82 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－３工区）配水管改良工事 | 磯部町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=300m 配水管 φ150 L=30m | 180 | 土木 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
水道整備課 | 83 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－４工区）配水管改良工事 | 田中町地内 | 配水本管 φ350 L=185m （推進工 さや管φ450 L=135m） | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 84 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－５工区）配水管改良工事 | 田中町地内 | 配水本管 φ350 L=200m 配水管 φ100～150 L=15m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 85 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－６工区）配水管改良工事 | 松寺町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=180m 配水管 φ150 L=15m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 86 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－７工区）配水管改良工事 | 松寺町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=150m （推進工 さや管φ500 L=25m） 配水管 φ150 L=5m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 87 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－８工区）配水管改良工事 | 松寺町ほか１町地内 | 配水本管 φ350 L=180m | 180 | 土木 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 88 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－９工区）配水管改良工事 | 高柳町地内 | 配水本管 φ300 L=150m （推進工 さや管φ500 L=15m） | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 89 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１０工区）配水管改良工事 | 高柳町地内 | 配水本管 φ300 L=140m （推進工 さや管φ500 L=10m） 配水管 φ150 L=10m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 90 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１１工区）配水管改良工事 | 高柳町ほか１町地内 | 配水本管 φ300 L=260m 配水管 φ100 L=10m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 91 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１２工区）配水管改良工事 | 三池栄町地内 | 配水本管 φ300 L=200m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 92 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１３工区）配水管改良工事 | 三池栄町地内 | 配水本管 φ300 L=170m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 93 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１４工区）配水管改良工事 | 土清水１丁目ほか１町地内 | 配水本管 φ300 L=260m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 94 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１５工区）配水管改良工事 | 土清水１丁目ほか１町地内 | 配水本管 φ300 L=260m 配水管 φ200 L=40m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 95 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１６工区）配水管改良工事 | 土清水３丁目地内 | 配水本管 φ300 L=280m | 180 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 96 | 水道基幹管路耐震化事業 （６－１７工区）配水管改良工事 | みどり２丁目地内 | 配水本管 φ400 L=130m 配水管 φ200 L=5m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 97 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１） | 小立野３丁目地内 | B交通 A=1,080㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 98 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その２） | 小立野３丁目ほか１町地内 | C交通 A=80㎡ B交通 A=1,000㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 99 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その３） | 古府１丁目ほか１町地内 | B交通 A=650㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 100 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その４） | 松島３丁目ほか２町地内 | B交通 A=600㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 101 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その５） | 北塚町ほか１町地内 | C交通 A=60㎡ B交通 A=170㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 102 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その６） | みどり３丁目ほか１町地内 | C交通 A=350㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=760㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 103 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その７） | 大桑町地内 | C交通 A=80㎡ 特殊舗装 A=760㎡ | 90 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 104 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その８） | 高柳町地内 | B交通 A=1,000㎡ L交通 A=600㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 105 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その９） | 磯部町ほか２町地内 | B交通 A=1,100㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 106 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１０） | 高柳町地内 | C交通 A=1,000㎡ | 90 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 107 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事（その１１） | 高柳町ほか１町地内 | C交通 A=1,020㎡ | 90 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 108 | 長町３丁目地内配水管改良工事（その１） | 長町３丁目地内 | 配水管 φ150～250 L=200m | 180 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水道整備課 | 109 | 長町３丁目地内配水管改良工事（その２） | 長町３丁目地内 | 配水管 φ50～250 L=220m | 180 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 110 | 長町３丁目地内舗装復旧工事 | 長町３丁目地内 | L交通 A=1,420㎡ | 90 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 111 | 大桑町地内独立水管橋耐震化工事（上部工） | 大桑町地内 | 耐震補強工事 N=1式 φ800・φ1,000 上部工：パイプビーム L=23m 1径間 | 180 | 鋼構造物 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 112 | 西金沢４丁目ほか１町地内独立水管橋耐震化工事（上部工） | 西金沢４丁目ほか１町地内 | 耐震補強工事 N=1式 φ1,200 上部工：パイプビーム L=20m 1径間 | 180 | 鋼構造物 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 113 | 野町２丁目地内配水管移設工事（その１） | 野町２丁目地内 | 配水管φ100 Ｌ= 125 m φ250 Ｌ= 5 m | 120 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 国交省無電柱化事業関連 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 114 | 野町２丁目地内配水管移設工事（その２） | 野町２丁目地内 | 配水管 φ100 L= 90m φ200 L= 40m | 120 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 下水道整備課No.71と合冊 国交省無電柱化事業関連 発注時期訂正 |  | 2024-06-21
水道整備課 | 115 | 大額１丁目ほか１町地内水管橋移設工事 | 大額１丁目ほか１町地内 | SUSφ２５０ L=22m | 150 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 石川県工事関連 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 116 | 南新保土地区画整理地内配水本管移設工事 | 南新保町地内 | 配水本管 φ４００ L=90m | 240 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-05-01
水道整備課 | 117 | 山科３丁目地内配水管改良工事 | 山科３丁目地内 | 配水管 φ75 L=202ｍ | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-06-11
水道整備課 | 118 | 山科３丁目地内舗装復旧工事 | 山科３丁目地内 | Ｌ交通 A=850㎡ | 60 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 119 | 円光寺３丁目地内配水管改良工事 | 円光寺３丁目地内 | 配水管 φ75 L=195ｍ 配水管 φ50 L=61ｍ | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-06-11
水道整備課 | 120 | 円光寺３丁目地内舗装復旧工事 | 円光寺３丁目地内 | Ｌ交通 A=890㎡ | 60 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 121 | 令和６年度 犀川橋専用共同橋改修工事 | 佐奇森町ほか１町地内 | トラス水管橋改修（当て板設置） L=32ｍ | 180 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 122 | 令和６年度 犀川橋専用共同橋塗装工事 | 佐奇森町ほか１町地内 | トラス水管橋塗装 L=32ｍ | 180 | 塗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 123 | 無量寺大橋専用共同橋塗装工事 | 無量寺町ほか１町地内 | トラス水管橋塗装 L=30ｍ | 150 | 塗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水道整備課 | 124 | 企業局備蓄資材庫建設工事 | 浅野本町地内 | 倉庫建設（鉄骨造１F建） A=500㎡ | 240 | 建築 | 第２四半期 | 一般 | 下水道整備課No75と合冊 |  | 2024-04-01
水道整備課 | 125 | 百坂町ハ（１９）地内配水管改良及び布設工事 | 百坂町地内 | 配水管 φ５０ L=５０m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
水道整備課 | 126 | 西泉１丁目（６）地内配水管布設工事 | 西泉１丁目地内 | 配水管 φ７５ L=６５m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
水道整備課 | 127 | 千木町ル（３３）地内配水管布設工事 | 千木町地内 | 配水管 φ７５ L=２５m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
水道整備課 | 128 | 西泉３丁目（５０）地内配水管布設工事 | 西泉３丁目地内 | 配水管 φ５０ L=２５m | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
水道整備課 | 129 | 諸江町下丁（２９７）地内配水管布設工事 | 諸江町下丁地内 | 配水管 φ100 L＝11ｍ 配水管 φ40 L＝39ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
水道整備課 | 130 | 畝田西３丁目（１６１）地内配水管改良工事 | 畝田西３丁目地内 | 配水管 φ50 L＝37ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
水道整備課 | 131 | 馬替２丁目（１５５）地内配水管改良及び布設工事 | 馬替２丁目地内 | 配水管 φ75 L＝44ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水道整備課 | 132 | 西泉５丁目（２７）地内配水管布設工事 | 西泉５丁目地内 | 配水管 φ50 L＝104ｍ | 90 | 管 | 第１四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-21
水道整備課 | 133 | 西泉５丁目（２８）地内舗装復旧工事 | 西泉５丁目地内 | 打換工 L交通 A＝５２６㎡ | 60 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-21
水道整備課 | 134 | 松村５丁目（３５）地内配水管改良及び布設工事 | 松村５丁目地内 | 配水管 φ75 L＝57ｍ 配水管 φ50 L＝19ｍ | 90 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-21
水道整備課 | 135 | 大額１丁目ほか１町地内水管橋移設工事（下部工） | 大額１丁目ほか１町地内 | 水管橋下部工 Ｎ＝２基 | 240 | 土木 | 第１四半期 | 随契 | 追加 |  | 2024-06-21
下水道整備課 | 1 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（１工区）（１－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=220m | 240 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | №74及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 2 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（２工区）（２－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=420m | 240 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課№3及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 3 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（３工区）（３－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=200m | 210 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№4と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 4 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（４－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=170m | 180 | 下水 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課№5と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 5 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（５－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=240m | 180 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№6と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 6 | 臨海（第六分区）下水道管築造工事（６－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=110m | 210 | 下水 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 7 | 臨海（第五分区）下水道管築造工事（７工区）（７－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=130m | 240 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№7と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 8 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（８工区）（８－１工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=100m | 240 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№8及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 9 | 臨海（南新保区画）下水道管築造工事（９工区） | 南新保町地内 | 開削 VU200 L=220m | 210 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 水道整備課№9及び市街地再生課道路築造工事と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 10 | 直江谷地区処理施設防食工事 | 納年町地内 | 防食塗装工 A=820㎡ | 180 | 防水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 11 | 三谷地区処理施設改築工事 | 正部町地内 | 機械設備更新 一式 盤取付収納器具 一式 | 210 | 合併処理 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 12 | 小池地区処理施設改築工事 | 小池町地内 | 機械設備更新 一式 盤取付収納器具 一式 | 240 | 合併処理 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 13 | 下水道管耐震化工事（１工区） | 有松２丁目地内 | 管接続部改良工 φ250～450 N=29箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 14 | 下水道管耐震化工事（２工区） | 有松２丁目ほか２町地内 | 管接続部改良工 φ250～350 N=33箇所 | 120 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 15 | 下水道管耐震化工事（３工区） | 有松２丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250 N=38箇所 | 150 | その他 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 16 | 下水道管耐震化工事（４工区） | 有松４丁目地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N=34箇所 | 150 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 17 | 下水道管耐震化工事（５工区） | 有松３丁目ほか３町地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N=28箇所 | 120 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 18 | 下水道管耐震化工事（６工区） | 有松１丁目ほか２町地内 | 管接続部改良工 φ250 N=41箇所 | 150 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 19 | 下水道管耐震化工事（７工区） | 有松５丁目地内 | 管接続部改良工 φ250 N=32箇所 | 120 | その他 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 20 | 下水道管耐震化工事（８工区） | 弥生３丁目ほか１町地内 | 管接続部改良工 φ250～300 N=26箇所 | 120 | その他 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 21 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（１工区） | 高畠３丁目ほか１町地内 | 開削 DIPφ250 L=270m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 22 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（２工区） | 高畠１丁目地内 | 開削 DIPφ250 L=214m | 180 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 23 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（３工区） | 高畠１丁目地内 | 開削 DIPφ250 L=165m | 150 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 24 | 高畠汚水中継ポンプ場圧送管築造工事（４工区） | 高畠１丁目ほか１町地内 | 開削 DIPφ250 L=147m | 150 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 25 | 高畠汚水圧送管舗装復旧工事 | 高畠３丁目地内 | L交通 A＝2,100㎡ | 120 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 26 | 諸江町小学校マンホールトイレシステム設置工事 | 北安江２丁目地内 | マンホールトイレシステム N=10基 | 150 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
下水道整備課 | 27 | 明成小学校マンホールトイレシステム設置工事 | 瓢箪町地内 | マンホールトイレシステム N=５基 | 120 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
下水道整備課 | 28 | 城北水質管理センター第１水処理施設耐震補強工事（建築工事） | 浅野本町地内 | アスファルト防水工 A=11,800㎡ 補強コンクリート工 N=１式 | 420 | 建築 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
下水道整備課 | 29 | 城北水質管理センター第１水処理施設塩素混池棟解体工事 | 浅野本町地内 | 塩素混和池棟解体 N=１式 | 150日間 | 解体 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 30 | 城北水質管理センター第１水処理施設塩素混池耐震補強工事 | 浅野本町地内 | 塩素混和池耐震補強 N=１式 | 150日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 31 | 城北水質管理センター第１水処理施設建築設備撤去工事 | 浅野本町地内 | 建築設備撤去 N=１式 | 120 | 管 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 32 | 下水道取付管改築更生工事 （１－１工区） | 彦三町２丁目ほか２町地内 | 取付管被膜 N=102箇所 取付管開削 N=11箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
下水道整備課 | 33 | 下水道取付管改築更生工事 （２－１工区） | 瓢箪町ほか１町地内 | 取付管被膜 N=76箇所 取付管開削 N=4箇所 | 150 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
下水道整備課 | 34 | 下水道取付管改築更生工事 （３－１工区） | 堀川町地内 | 取付管被膜 N=132箇所 取付管開削 N=9箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
下水道整備課 | 35 | 下水道取付管改築更生工事 （４－１工区） | 三馬２丁目ほか９町地内 | 取付管被膜 N=14箇所 取付管開削 N=11箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 36 | 下水道取付管改築更生工事 （５－１工区） | 額新保１丁目ほか８町地内 | 取付管被膜 N=10箇所 取付管開削 N=5箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 37 | 下水道取付管改築更生工事 （６－１工区） | 中村町ほか３町地内 | 取付管被膜 N=105箇所 取付管開削 N=5箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 38 | 下水道取付管改築更生工事 （７－１工区） | 西泉２丁目ほか８町地内 | 取付管被膜 N=22箇所 取付管開削 N=8箇所 | 120 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 39 | 下水道取付管改築更生工事 （８－１工区） | 糸田新町ほか３町地内 | 取付管被膜 N=85箇所 取付管開削 N=28箇所 | 180 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 40 | 下水道取付管改築更生工事 （９－１工区） | 瓢箪町ほか２町地内 | 取付管被膜 N=4箇所 取付管開削 N=2箇所 | 90 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 41 | 下水道本管改築更生工事 （１工区）、（１－１工区） 及び修繕被膜工事（１－１工区） | 東力４丁目ほか３町地内 | 更生φ250～350 Ｌ＝347ｍ 部分修繕φ250～400 N=49箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
下水道整備課 | 42 | 下水道本管改築更生工事 （２工区）、（２－１工区） 及び修繕被膜工事（２－１工区） | 東力２丁目ほか１町地内 | 更生φ250～300 Ｌ＝341ｍ 部分修繕φ250～300 N=89箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
下水道整備課 | 43 | 下水道本管改築更生工事 （３工区）、（３－１工区） 及び修繕被膜工事（３－１工区） | 寺町５丁目ほか１４町地内 | 更生φ250～600 Ｌ＝192ｍ 部分修繕φ250～500 N=81箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 44 | 下水道本管改築更生工事 （４工区）、（４－１工区） 及び修繕被膜工事（４－１工区） | 新神田１丁目ほか２町地内 | 更生φ250 Ｌ＝296ｍ 部分修繕φ250～400 N=87箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 45 | 下水道本管改築更生工事 （５工区）、（５－１工区） 及び修繕被膜工事（５－１工区） | 神田１丁目ほか２町地内 | 更生φ250～450 Ｌ＝186ｍ 部分修繕φ250～450 N=100箇所 | 180 | ライニング | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 46 | 下水道本管改築更生工事 （６工区）、（６－１工区） 及び修繕被膜工事（６－１工区） | 東力１丁目ほか１町地内 | 更生φ250～300 Ｌ＝174ｍ 部分修繕φ250～300 N=90箇所 | 150 | ライニング | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 47 | 下水道本管改築更生工事 （７工区）、（７－１工区） 及び修繕被膜工事（７－１工区） | 糸田１丁目ほか５町地内 | 更生φ250 Ｌ＝380ｍ 部分修繕φ250～300 N=39箇所 | 180 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 48 | 下水道本管改築更生工事 （８工区）、（８－１工区） 及び修繕被膜工事（８－１工区） | 新神田４丁目ほか１町地内 | 更生φ250～350 Ｌ＝432ｍ 部分修繕φ250～350 N=15箇所 | 180 | ライニング | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 49 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１工区）、（１－１工区） | 大樋町ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=20箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 50 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （２工区） | 東長江ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=18箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 51 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （３工区） | 泉野出町４丁目地内 | 鉄蓋改築 N=17箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 52 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （４工区）、（４－１工区） | 野田１丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=13箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 53 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （５工区）、（５－１工区） | 泉野出町４丁目ほか５町地内 | 鉄蓋改築 N=15箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 54 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （６工区）、（６－１工区） | 額新保１丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=18箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 55 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （７工区）、（７－１工区） | 額乙丸町ほか３町地内 | 鉄蓋改築 N=18箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 56 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （８工区）、（８－１工区） | 窪５丁目ほか４町地内 | 鉄蓋改築 N=17箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 57 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （９工区）、（９－１工区） | 四十万４丁目地内 | 鉄蓋改築 N=13箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 58 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１０工区）、（１０－１工区） | 南四十万２丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=12箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 59 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１１工区）、（１１－１工区） | 古府町２丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=20箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 60 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１２工区）、（１２－１工区） | 黒田１丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=17箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 61 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１３工区）、（１３－１工区） | 保古３丁目ほか１町地内 | 鉄蓋改築 N=11箇所 | 90 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 62 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１４工区）、（１４－１工区） | 新保本町１丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=11箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 63 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１５工区）、（１５－１工区） | 北塚町ほか３町地内 | 鉄蓋改築 N=13箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 64 | 下水道人孔鉄蓋改良工事 （１６工区）、（１６－１工区） | 駅西本町３丁目ほか２町地内 | 鉄蓋改築 N=13箇所 | 90 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 65 | 松村第３マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 松村７丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-06-11
下水道整備課 | 66 | 河原市第１マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 河原市町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 67 | 畝田第２マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 畝田中２丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 68 | 古府１丁目マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 古府１丁目地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 69 | 赤土町マンホールポンプ場機械電気設備改築工事 | 赤土町地内 | 着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 70 | 元町ゲートほか１箇所電気設備改築工事 | 神宮寺３丁目ほか１町地内 | ゲート制御盤更新 N=２面 | 180日間 | 電気 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 71 | 野町２丁目地内下水道管移設工事 | 野町２丁目地内 | 下水管 φ200 L= 104 m | 120 | 下水 | 第４四半期 | 一般 | 水道整備課No.114と合冊 国交省無電柱化事業関連 発注時期訂正 |  | 2024-06-21
下水道整備課 | 72 | 下近江町ほか１町地内下水道管移設工事 | 下近江町ほか１町地内 | 下水管 φ250 L=40m | 90 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 国交省無電柱化事業関連 種別訂正 |  | 2024-05-01
下水道整備課 | 73 | 暁町ほか１町地内下水道管移設工事 | 暁町ほか１町地内 | 下水管 φ250 L= 118m | 90 | 下水 | 第３四半期 | 一般 | 国交省無電柱化事業関連 種別訂正 |  | 2024-05-01
下水道整備課 | 74 | 南新保土地区画整理地内下水道管移設工事 | 南新保町地内 | 下水道 φ200 L=18m | 240 | 下水 | 第１四半期 | 一般 | №1及び市街地再生課道路築造工事と合冊 | 発注済 | 2024-06-21
下水道整備課 | 75 | 企業局備蓄資材庫建設工事 | 浅野本町地内 | 倉庫建設（鉄骨造１F建） A=500㎡ | 240 | 建築 | 第２四半期 | 一般 | 水道整備課No.124と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 76 | みどり２丁目雨水管築造工事 | みどり２丁目地内 | ボックスカルバート工 L=265m | 150 | 下水 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 77 | 西部緑道地下貯留施設電気設備設置工事 | 直江南２丁目地内 | 動力制御盤 N=1基 | 240 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
下水道整備課 | 78 | 西部緑道地下貯留施設機械設備設置工事 | 直江南２丁目地内 | 排水ポンプ N=2基 | 240 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 79 | 金石西３丁目雨水管築造工事 | 金石西１丁目ほか１町地内 | 管渠工 L=80m | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 金石西地区防災道路整備工事と合冊 |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 80 | 小金町雨水管築造工事 | 小金町地内 | 管渠工 L=193m | 120 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
下水道整備課 | 81 | 東力2丁目雨水管築造工事 | 東力２丁目地内 | 管渠工 L=38m | 150 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 工事概要、期間訂正 |  | 2024-06-03
下水道整備課 | 82 | 西部緑道地下貯留施設水門設置工事 | 直江南２丁目地内 | 電動式スライドゲート N＝１基 | 240 | 鋼構造物 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 83 | 城北水質管理センター第１水処理施設塩素混和池棟解体に伴う付帯設備工事 | 浅野本町地内 | 塩素混和池棟解体に伴う付帯設備 Ｎ＝１式 | 75 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
上水課 | 1 | 末浄水場急速ろ過流入流量計更新工事 | 末町地内 | 超音波流量計（口径1000mm）更新 Ｎ＝１台 | 150日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-06-11
上水課 | 2 | 末浄水場２号急速沈澱池電動流入弁更新工事 | 末町地内 | 電動弁（口径700mm）更新 Ｎ＝１台 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
上水課 | 3 | 犀川浄水場原水流量計更新工事 | 末町地内 | 超音波流量計（口径1200mm）更新 Ｎ＝１台 | 150日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
上水課 | 4 | 犀川浄水場５号ろ過コントロールバルブ更新工事 | 末町地内 | コントロールバルブ（口径500mm）更新 Ｎ＝１台 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 | 工事概要訂正 |  | 2024-06-11
上水課 | 5 | 犀川浄水場浄水池濁度計更新工事 | 末町地内 | 濁度計更新 N＝１台 | 150日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
上水課 | 6 | 末浄水場２号汚泥圧送ポンプ定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 | 工事名称訂正 |  | 2024-06-03
上水課 | 7 | 末浄水場２号汚水池返送ポンプ定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 | 工事名称訂正 |  | 2024-06-03
上水課 | 8 | 犀川浄水場汚泥脱水機定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 | 期間、発注時期訂正 |  | 2024-06-11
上水課 | 9 | 犀川浄水場１号沈澱池排泥ポンプ定期修繕工事 | 末町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-06-03
上水課 | 10 | 小原取水口ほか１箇所直流電源装置修繕工事 | 小原町ほか１町地内 | 盤内基盤、消耗部品取替 | 270 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 11 | 金沢テクノパーク浄水場原水流量計更新工事 | 北陽台３丁目地内 | 電磁流量計（口径100ｍｍ） 更新 N=1台 | 210日間 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 12 | 金沢テクノパーク浄水場ろ過機シーケンサー更新工事 | 北陽台３丁目地内 | シーケンサー 更新 N＝１台 | 210日間 | 計装機器 | 第１四半期 | 随契 | 取り止め |  | 2024-05-13
上水課 | 13 | 太陽丘ポンプ場高圧遮断器等更新工事 | 太陽が丘１丁目地内 | 高圧真空遮断器更新 N＝１台 計器用変成器更新 N＝１台 | 240 | 電気 | 第１四半期 | 随契 |  |  | 2024-04-01
上水課 | 14 | テクノパークポンプ場高圧遮断器等更新工事 | 河原市町地内 | 高圧真空遮断器更新 N＝２台 高圧真空切替開閉器更新 N＝１台 | 240日間 | 電気 | 第１四半期 | 随契 |  |  | 2024-04-01
上水課 | 15 | 大乗寺高区配水池流入流量計更新工事 | 長坂町地内 | 超音波流量計（口径３００ｍｍ）更新 N＝１台 | 180 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 16 | 俵第３ポンプ場ほか１箇所流量計更新工事 | 中山町地内 | 電磁流量計（口径１５０ｍｍ、２００ｍｍ）更新 N＝各１台 | 180 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 17 | 北袋ポンプ場ほか1箇所残留塩素計更新工事 | 北袋町地内 | 残留塩素計更新 N＝２台 | 150 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
上水課 | 18 | みはる台ポンプ場加圧ポンプ更新工事 | 野田町地内 | 水中ポンプ（７．５ｋW）更新 N＝１台 | 150 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-05-21
上水課 | 19 | 末第２ポンプ場インバータ更新工事 | 末町地内 | インバータ更新 N＝２台 | 540 | 電気 | 第２四半期 | 随契 |  |  | 2024-04-01
上水課 | 20 | 伏見台配水制御所１号加圧送水ポンプ定期修繕工事 | 山科３丁目地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
上水課 | 21 | 猿丸配水制御所減圧弁定期修繕工事 | 城南２丁目地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 | 追加 |  | 2024-05-13
水処理課 | 1 | 城北水質管理センター重力濃縮槽汚泥界面計更新工事 | 浅野本町地内 | 汚泥界面計更新 Ｎ＝２台 | 240 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
水処理課 | 2 | 西部水質管理センター汚泥処理棟高架水槽更新工事 | 東力町地内 | 高架水槽更新 Ｎ＝１基 | 180 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-03
水処理課 | 3 | 七ツ屋ポンプ場ほか１箇所沈砂池設備定期修繕工事 | 七ツ屋町ほか１町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-06-21
水処理課 | 4 | 七ツ屋ポンプ場天井クレーン修繕工事 | 七ツ屋町地内 | ブレーキ、制御盤取替 | 270日間 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
水処理課 | 5 | 横枕汚水中継ポンプ場沈砂池設備定期修繕工事 | 横枕町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  |  | 2024-04-01
水処理課 | 6 | 浅野雨水ポンプ場自家発冷却水フローゲージ修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
水処理課 | 7 | 城北水質管理センター汚泥かき寄せ機定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 | 発注時期訂正 |  | 2024-06-21
水処理課 | 8 | 城北水質管理センター１号脱水機定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  |  | 2024-04-01
水処理課 | 9 | 汚泥共同処理施設焼却炉設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  |  | 2024-04-01
水処理課 | 10 | 汚泥共同処理施設ケーキ圧送設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 |  |  | 2024-04-01
水処理課 | 11 | 北袋地区処理施設流量計修繕工事 | 北袋町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 240日間 | 電気 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-06-21
水処理課 | 12 | 城北水質管理センター第１水処理SV計更新工事 | 浅野本町地内 | SV計更新 Ｎ＝２台 | 270 | 計装機器 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-21
水処理課 | 13 | 城北水質管理センター第１水処理５系反応タンク機械設備更新工事 | 浅野本町地内 | 散気装置更新 Ｎ＝１式 風量調節弁更新 Ｎ＝２台 | 510 | 機械器具 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-05-11
水処理課 | 14 | 城北水質管理センター第１水処理５系反応タンク電気設備更新工事 | 浅野本町地内 | コントロールセンタ更新 Ｎ＝１式 現場操作盤更新 Ｎ＝２面 計装機器更新 Ｎ＝１式 | 510 | 電気 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-05-11
水処理課 | 15 | 城北水質管理センター３－１系消化タンクかくはん機長寿命化対策工事 | 浅野本町地内 | 主要部品取替 Ｎ＝１式 | 270 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 | 工事名称訂正 |  | 2024-05-21
水処理課 | 16 | 城北水質管理センター情報処理装置長寿命化対策工事 | 浅野本町地内 | 主要部品取替 Ｎ＝１式 | 270 | 電気 | 第１四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-05-11
水処理課 | 17 | 汚泥共同処理施設２号消化ガス流量計更新工事 | 浅野本町地内 | 流量計更新 Ｎ＝３台 | 180 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-05-11
水処理課 | 18 | 浅野雨水ポンプ場ポンプ井排水ポンプ更新工事 | 浅野本町地内 | ポンプ更新 Ｎ＝２台 電動弁更新 Ｎ＝２台 | 270 | ポンプ | 第１四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-05-11
水処理課 | 19 | 城北水質管理センター第１水処理照明設備更新工事 | 浅野本町地内 | 照明設備更新 Ｎ＝１式 | 180 | 電気 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-05-11
水処理課 | 20 | 臨海水質管理センター１系水処理補機機械設備更新工事 | 湊３丁目地内 | 水処理補機更新 Ｎ＝１式 | 270 | 機械器具 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水処理課 | 21 | 臨海水質管理センター１系水処理補機電気設備更新工事 | 湊３丁目地内 | コントロールセンタ更新 Ｎ＝１式 現場操作盤更新 Ｎ＝７面 | 270 | 電気 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水処理課 | 22 | 湯涌水質管理ステーション濃縮汚泥引抜ポンプ更新工事 | 湯涌荒屋町地内 | ポンプ更新 Ｎ＝２台 | 210 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-05-11
水処理課 | 23 | 城北水質管理センターポンプ設備定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | ポンプ | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-05-11
水処理課 | 24 | 上諸江ポンプ場ほか１箇所進相コンデンサ等修繕工事 | 駅西新町2丁目ほか１町地内 | 進相コンデンサ等取替 | 180日間 | 電気 | 第２四半期 | 随契 | 工事場所、発注時期訂正 |  | 2024-06-21
企業総務課 | 1 | 企業局庁舎エレベーター改修工事 | 広岡３丁目地内 | エレベーター（２台）の更新 | 300日間 | 昇降機 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-04-22
企業総務課 | 2 | 企業局庁舎中央監視装置更新工事 | 広岡３丁目地内 | 中央監視装置の更新 | 210日間 | 計装機器 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
企業総務課 | 3 | 金沢市企業局庁舎吸収式冷温水機等取替工事 | 広岡３丁目地内 | 吸収式冷温水機（1号機）の更新 | 300日間 | 管 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-22