## 一覧
発注課 | 番号 | 委託名 | 委託場所 | 委託概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 | 発注 状況 | 更新日
水道整備課 | 1 | 犀川配水池（２号池）耐震補強工事実施設計業務委託 | 末町地内 | 配水池耐震補強設計 N=１式 ＲＣ配水池 有効容量：8,000m3 | 180 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-02
水道整備課 | 2 | 俵第１配水池耐震診断業務委託 | 俵町地内 | 配水池耐震診断 N=１式 ＲＣ配水池 有効容量：918.4m3 | 210 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-22
水道整備課 | 3 | 俵第１配水池地質調査業務委託 | 俵町地内 | 調査ボーリング N=２箇所 | 90 | 地質調査 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-01
水道整備課 | 4 | 末第１配水池耐震診断業務委託 | 末町地内 | 配水池耐震診断 N=１式 ＲＣ配水池 有効容量：740m3 | 180 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-02
水道整備課 | 5 | 水道基幹管路耐震化事業実施設計業務委託（その１） | 三池町ほか１町地内 | 配水本管 φ300 L=580ｍ | 180 | 土木設計 | 第３四半期 | 指名 | 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 6 | 水道基幹管路耐震化事業実施設計業務委託（その２） | 疋田町ほか２町地内 | 配水本管 φ300・350 L=1660ｍ | 180 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-02
水道整備課 | 7 | 水道基幹管路耐震化事業実施設計業務委託（その３） | 駅西本町５丁目ほか４町地内 | 配水本管 φ600 L=1100ｍ | 180 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-01
水道整備課 | 8 | 不動寺町地内独立水管橋耐震診断業務委託 | 不動寺地内 | 耐震診断 N=1式 φ300 上部工：ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ 橋長L=8m 1径間 下部工：N=2基 | 150 | 土木設計 | 第３四半期 | 指名 | 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 9 | 浅川町ほか１町地内独立水管橋耐震化実施設計業務委託 | 浅川町ほか１町地内 | 耐震補強工事実施設計 N=1式 φ500 上部工：ﾄﾗｽ 橋長L=26.4m 1径間 下部工：N=2基 | 180 | 土木設計 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 10 | 上中町地内独立水管橋耐震化実施設計業務委託 | 上中町地内 | 耐震補強工事実施設計 N=1式 φ500 上部工：ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ 橋長L=15.9m1径間 下部工：N=2基 | 180 | 土木設計 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-10-01
水道整備課 | 11 | 示野町ほか１町地内独立水管橋耐震化実施設計業務委託 | 示野町ほか１町地内 | 耐震補強工事実施設計 N=1式 φ450 上部工：ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ 橋長L=11.7m1径間 | 180 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-24
水道整備課 | 12 | 伝燈寺橋架替に伴う配水管移設工事実施設計業務委託 | 伝燈寺町ほか１町地内 | 配水管 φ１５０ Ｌ＝８０ｍ | 120 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 下水道整備課No.8と合冊 石川県工事関連 | 発注済 | 2024-07-22
水道整備課 | 13 | 無量寺大橋専用共同橋塗装工事実施設計業務委託 | 無量寺町ほか１町地内 | トラス水管橋塗装設計 L=30ｍ | 90 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
水道整備課 | 14 | 新西金橋水管橋塗装工事実施設計業務委託 | 西金沢３丁目ほか１町地内 | フランジ補剛水管橋塗装設計 L=22ｍ | 90 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 | 取止め |  | 2024-09-11
水道整備課 | 15 | みなと橋水管橋塗装工事実施設計業務委託 | 大野町４丁目地内 | 添架水管橋塗装設計 L=74m | 90 | 土木設計 | 第３四半期 | 随契 | 取止め |  | 2024-10-11
水道整備課 | 16 | 新西金橋水管橋塗装工事実施設計業務委託 | 西金沢３丁目ほか１町地内 | フランジ補剛水管橋塗装設計 L=22ｍ | 90 | 土木設計 | 第３四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-12-11
下水道整備課 | 1 | 南新保町ほか１町地内下水道管築造工事発注設計業務委託（１工区）（１－１工区） | 南新保町ほか１町地内 | 下水道管設計 開削 VU200 L=1,820ｍ | 150 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-09-02
下水道整備課 | 2 | 下水道管耐震化実施設計 業務委託（１工区） | 金沢市鱗町ほか３０町地内 | 下水道管耐震化実施設計 L=4,300m | 180日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-08-21
下水道整備課 | 3 | マンホールトイレシステム 実施設計業務委託 | 京町ほか３町地内 | マンホールトイレシステム 実施設計 N=４箇所 | 180日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-02
下水道整備課 | 4 | 西部水質管理センター 汚泥濃縮棟防食工事実施設計業務委託 | 東力町地内 | 防食工事実施設計 N=１式 | 150日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-07-22
下水道整備課 | 5 | 駅西汚水中継ポンプ場ほか１箇所耐震補強工事実施設計業務委託 | 北安江４丁目ほか１町地内 | 耐震補強工事実施設計 N=２箇所 | 270日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-13
下水道整備課 | 6 | 下水道マンホールポンプ場改築工事実施設計業務委託 | 金沢市内一円 | マンホールポンプ場改築工事実施設計 N=５箇所 | 150日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-09-11
下水道整備課 | 7 | 下水道本管改築工事実施設計業務委託 | 金沢市内一円 | 更生工φ800～φ1800 L=95m 布設替工φ250 L=206m | 180 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 8 | 伝燈寺橋架替に伴う下水道管移設工事実施設計業務委託 | 伝燈寺町ほか１町地内 | 下水道管 φ７５ Ｌ＝８０ｍ | 120 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 水道整備課No.12と合冊 石川県工事関連 | 発注済 | 2024-07-22
下水道整備課 | 9 | 米泉２号逆水門改良実施設計業務委託 | 米泉９丁目地内 | 水門改良実施設計 N=１式 | 150 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 取止め |  | 2024-06-11
下水道整備課 | 10 | 黒田２丁目号逆水門他改築実施設計業務委託 | 黒田2丁目地内ほか2箇所 | 改築実施設計 N=１式 | 210 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-07-22
下水道整備課 | 11 | 古府1丁目雨水管実施設計業務委託 | 古府１丁目地内 | 雨水管渠実施設計 L=50m | 150 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 12 | 古府1丁目雨水管実施設計に伴う測量業務委託 | 古府１丁目地内 | 路線測量、現況測量、基準点測量 N=１式 | 90 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 13 | 高畠雨水ポンプ場耐水化実施設計業務委託 | 高畠３丁目地内 | 雨水ポンプ場耐水化実施設計 N=1式 | 150 | 建築設計 | 第１四半期 | 指名 | 取止め |  | 2024-07-22
下水道整備課 | 14 | 八日市２丁目雨水管実施設計業務委託 | 八日市２丁目地内 | 雨水管渠実施設計 L=100m | 150 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 15 | 八日市２丁目雨水管実施設計に伴う測量業務委託 | 八日市２丁目地内 | 路線測量、現況測量、基準点測量 N=５式 | 90 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 16 | 南森本町雨水管実施設計業務委託 | 南森本町地内 | 雨水管渠実施設計 L=90m | 150 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 17 | 南森本町雨水管実施設計に伴う測量業務委託 | 南森本町地内 | 路線測量、現況測量、基準点測量 N=１式 | 90 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 18 | 観法寺町雨水管実施設計業務委託 | 観法寺町地内 | 雨水管渠実施設計 L=150m | 150 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 19 | 観法寺町雨水管実施設計に伴う測量業務委託 | 観法寺町地内 | 路線測量、現況測量、基準点測量 N=１式 | 90 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 20 | 桂町雨水管実施設計業務委託 | 桂町地内 | 雨水管渠実施設計 L=100m | 150 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 21 | 桂町雨水管実施設計に伴う測量業務委託 | 桂町地内 | 路線測量、現況測量、基準点測量 N=１式 | 90 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-03
下水道整備課 | 22 | 福久１号雨水幹線実施設計業務委託 | 福久町地内 | 雨水管実施設計 開削工法（内径1200㎜未満）L=67m | 150 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 23 | 福久１号雨水幹線実施設計に伴う測量業務委託 | 福久町地内 | 測量業務 基準点測量N=1式 現地測量N=1式 路線測量N=1式 | 90 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 24 | 大宮川１号雨水幹線実施設計業務委託 | 松寺町地内 | 雨水管渠実施設計 L=220m | 150 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 25 | 大宮川1号雨水幹線実施設計に伴う測量業務委託 | 松寺町地内 | 路線測量、現況測量、基準点測量 N=１式 | 90 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-06-11
下水道整備課 | 26 | 泉野々市線建設工事に伴う下水道管移設工事実施設計業務委託 | 米泉町６丁目ほか１町地内 | 下水道管 φ２００ Ｌ＝１０４ｍ | 150日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-01
上水課 | 1 | 猿丸配水制御所更新実施設計業務委託 | 城南２丁目地内 | 猿丸配水制御所更新の実施設計 土木・機械・電気・計装設備 N＝１式 | 210日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-07-22
上水課 | 2 | 猿丸配水制御所更新に伴う試掘調査業務委託 | 城南２丁目地内 | 試掘工 N＝４箇所 | 120日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 | 取止め |  | 2024-09-11
上水課 | 3 | 猿丸配水制御所更新に伴う地質調査業務委託 | 笠舞２丁目地内 | 調査ボーリング N＝1箇所 | 120日間 | 地質調査 | 第２四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-10-11
水処理課 | 1 | 城北水質管理センター雨水調整池実施設計業務委託 | 浅野本町地内 | 雨水調整池実施設計 N=１式 | 120 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-07-01
水処理課 | 2 | 上諸江汚水中継ポンプ場脱臭設備更新実施設計業務委託 | 駅西新町２丁目地内 | 脱臭設備更新実施設計 N=１式 | 120日間 | 設備設計 | 第３四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-10-11
水処理課 | 3 | 乙丸第一汚水中継ポンプ場機械電気設備更新実施設計業務委託 | 乙丸町地内 | 機械、電気設備更新実施設計 N=１式 | 150日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-06-21
水処理課 | 4 | 城北水質管理センター第１水処理２系反応タンク機械電気設備更新実施設計業務委託 | 浅野本町地内 | 反応タンク機械、電気設備更新実施設計 N=１式 | 150日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-11-01
水処理課 | 5 | 城北水質管理センター第１水処理最終沈殿池機械設備更新実施設計業務委託 | 浅野本町地内 | 機械設備更新実施設計 N=１式 | 120日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-07-01
水処理課 | 6 | 城北水質管理センター管理棟空調換気設備更新実施設計業務委託 | 浅野本町地内 | 空調換気設備更新実施設計 N=１式 | 150日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-12-02
水処理課 | 7 | 西部水質管理センター５系水処理換気設備更新実施設計業務委託 | 東力町地内 | 換気設備更新実施設計 N=１式 | 150日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-11-21
水処理課 | 8 | 西部水質管理センターブロワ設備更新実施設計業務委託 | 東力町地内 | ブロワ設備更新実施設計 N=１式 | 120日間 | 設備設計 | 第３四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-12-02
企業総務課 | 1 | 企業局庁舎屋上防水及び 外壁改修工事実施業務委託 | 広岡３丁目地内 | 屋上防水及び外壁改修工事 に係る実施設計 N=１式 | 180 | 建築設計 | 第２四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-08-21