## 一覧
発注課 | 番号 | 委託名 | 委託場所 | 委託概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 | 発注 状況 | 更新日
水道整備課 | 1 | 犀川配水池緊急遮断弁設置工事及び（１・２号池）弁類更新工事実施設計業務委託 | 末町地内 | 緊急遮断弁及び配水池弁類実施設計 Ｎ＝１式 配水場内配管実施設計 Ｎ＝１式 | 180 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 2 | 犀川配水場内緊急遮断弁設置 工事測量業務委託 | 末町地内 | 現況測量、基準点測量、路線測量 Ｎ＝１式 | 90 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2025-05-21
水道整備課 | 3 | 辰巳丘配水池耐震診断業務委託 | 銚子町地内 | 配水池耐震診断 Ｎ＝１式 ＲＣ配水池 有効容量：400m3 | 150 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 4 | 辰巳丘配水池地質調査業務委託 | 銚子町地内 | 調査ボーリング Ｎ＝２箇所 | 90 | 地質調査 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 5 | 二俣地区上水道整備工事実施設計業務委託 | 二俣町ほか２町地内 | 配水管φ40～200 Ｌ＝6.2㎞ 水管橋 N=4橋 | 240 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 委託名、委託 概要、期間訂正 |  | 2025-05-01
水道整備課 | 6 | 医王山地区上水道整備事業地質調査業務委託 | 二俣町地内 | 調査ボーリング Ｎ＝２箇所 | 90 | 地質調査 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 7 | 医王山地区上水道整備事業測量業務委託 | 二俣町ほか２町地内 | 路線測量、現況測量、基準点測量 Ｎ＝１式 | 90 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 8 | 湊２丁目地内（東港橋）添架配水管改良工事実施設計業務委託 | 湊２丁目地内 | 添架管配水管改良 橋長 ９５ｍ | 180 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 9 | 水道基幹管路耐震化事業実施設計業務委託（その１） | 小立野1丁目ほか1町地内 | 配水本管 φ300～350 L=1,100ｍ | 180 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 10 | 水道基幹管路耐震化事業実施設計業務委託（その２） | 本町ほか1町地内 | 配水本管 φ300～350 L=600ｍ | 150 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 11 | 水道基幹管路耐震化事業実施設計業務委託（その３） | 松島町ほか1町地内 | 配水本管 φ600 L＝30ｍ | 180 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 12 | 湊3丁目地内独立水管橋耐震化実施設計業務委託 | 湊3丁目地内 | 耐震補強 N=1式 φ400 1径間 上部工：ﾄﾗｽ 橋長L=32.8m | 180 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 13 | 近岡町ほか1町地内独立水管橋耐震化実施設計業務委託 | 近岡町ほか1町地内 | 耐震補強 N=1式 φ300 1径間 上部工：ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ 橋長L=9.6m | 150 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 14 | 近岡町地内独立水管橋耐震化実施設計業務委託 | 近岡町地内 | 耐震補強 N=1式 φ300 1径間 上部工：ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ 橋長L=8.9m | 150 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 15 | 木呂川橋水管橋塗装工事実施設計業務委託 | 西金沢４丁目ほか１町地内 | フランジ補剛水管橋塗装設計 L=22ｍ | 90 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 |  |  | 2025-04-01
水道整備課 | 16 | 沖橋水管橋撤去工事実施設計業務委託 | 諸江町ほか１町地内 | パイプビーム（一部トラス）水管橋撤去設計 L=61m | 180 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 1 | 下水道マンホールポンプ場改築工事実施設計業務委託 | 金沢市内一円 | マンホールポンプ場改築工事実施設計 Ｎ＝５箇所 | 150日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 2 | マンホールトイレシステム実施設計業務委託 | 南森本町ほか３町地内 | マンホールトイレシステム 実施設計 N＝４箇所 | 180 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 3 | 下水道管耐震化実施設計 業務委託（１工区） | 四十万３丁目ほか２８町地内 | 下水道管耐震化実施設計 L=3.1km | 180 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 4 | 下水道管耐震化実施設計 業務委託（２工区） | 八日市５丁目ほか１２町地内 | 下水道管耐震化実施設計 L=3.8km | 180 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 5 | 別所地区処理施設等改築工事実施設計業務委託 | 蓮花町地内 | 防食設計 N=1式 汚水処理施設改修設計 N=1式 | 120 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2025-05-01
下水道整備課 | 6 | 南新保町ほか１町地内下水道管築造工事発注設計業務委託（１工区）（１－１工区） | 南新保地内 | 下水道管設計 開削 VU200 L=780ｍ | 150 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 |  |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 7 | 粟崎町雨水管実施設計業務委託 | 粟崎町地内 | 雨水管渠実施設計 L=220ｍ | 150 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  |  | 2025-04-01
下水道整備課 | 8 | 粟崎町雨水管実施設計に伴う測量業務委託 | 粟崎町地内 | 路線測量、現況測量、基準点測量 N=１式 | 90 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  |  | 2025-04-01
水処理課 | 1 | 汚泥共同処理施設新１号炉棟築造実施設計業務委託 | 浅野本町地内 | 汚泥共同処理施設新1号炉棟築造に関する実施設計 N＝１式 | 270 | 建築設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
水処理課 | 2 | 城北水質管理センター管理棟空調換気設備更新実施設計業務委託 | 浅野本町地内 | 空調換気設備更新実施設計 N=１式 | 180 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2025-05-21
水処理課 | 3 | 城北水質管理センター脱硫塔設備等更新実施設計業務委託 | 浅野本町地内 | 脱硫塔設備更新 Ｎ＝１式 | 240 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 |  | 2025-05-01
水処理課 | 4 | 城北水質管理センター第1水処理３系反応タンク設備更新実施設計業務委託 | 浅野本町地内 | 機械電気設備更新 N=１式 | 240 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 |  | 2025-05-01
水処理課 | 5 | 汚水中継ポンプ場遠方監視制御装置更新実施設計委託 | 浅野本町地内ほか１２町地内 | 遠方監視制御装置更新 N＝１式 | 240 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 | 追加 |  | 2025-05-01
水処理課 | 6 | 別所地区処理施設等改築工事実施設計業務委託 | 蓮花町地内 | 防食設計 N=1式 汚水処理施設改修設計 N=1式 | 210 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 |  | 2025-05-01
企業総務課 | 1 | 問屋町研修センター解体工事実施設計業務委託 | 問屋町２丁目地内 | N＝１式 | 150 | 建築設計 | 第１四半期 | 一般 |  |  | 2025-04-01