## 鑑(6-3)
業務期間 令和９年３月31日まで
課 長 | 課長補佐 |  | 係 長 |  | 精査２ |  | 精査１ |  | 設 計
業 務 設 計 書
業務場所 |  | 金沢市湊３丁目５番地８
業 務 名 |  | 公共下水道水質管理センター等水質試験業務委託
| 一金 設計金額 | [6 empty] | 円
| 業務価格 |  |  | 円 |  | 消費税等相当額 |  |  | 円
業務概要 | 臨海水質管理センターの分析機器及び薬品等を用いての水質等試験業務
業務場所
臨海水質管理センター
この内訳書は参考資料です。

## 設計合算(6-3)
業 務 費
Ｐ．１
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
第１号内訳書参照
公共下水道水質管理センター試験業務費 |  | 式 | 1
第２号内訳書参照
農村下水道処理施設試験業務費 |  | 式 | 1
第３号内訳書参照
特定事業場等採水試験業務費 |  | 式 | 1
業務価格合計
消費税等相当額
合 計

## ４センター設計(6-3)
業 務 費 (公共下水道水質管理センター）
第１号 内訳書
Ｐ．２
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
水質試験
pH |  | 検体 | 1646
BOD |  | 検体 | 1378
C-BOD |  | 検体 | 540
COD |  | 検体 | 820
SS |  | 検体 | 1658
大腸菌数 |  | 検体 | 600
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | 検体 | 150
フェノール類含有量 |  | 検体 | 32
銅含有量 |  | 検体 | 32
亜鉛含有量 |  | 検体 | 32
溶解性鉄含有量 |  | 検体 | 32
溶解性マンガン含有量 |  | 検体 | 32
クロム含有量 |  | 検体 | 32
ふっ素及びその化合物 |  | 検体 | 32
カドミウム及びその化合物 |  | 検体 | 32
業 務 費 (公共下水道水質管理センター）
第１号 内訳書
Ｐ．３
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
シアン化合物 |  | 検体 | 32
有機燐化合物 |  | 検体 | 32
鉛及びその化合物 |  | 検体 | 32
六価クロム化合物 |  | 検体 | 32
砒素及びその化合物 |  | 検体 | 32
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | 検体 | 72
アルキル水銀化合物 |  | 検体 | 32
ポリ塩化ビフェニル |  | 検体 | 32
テトラクロロエチレン |  | 検体 | 32
トリクロロエチレン |  | 検体 | 32
ジクロロメタン |  | 検体 | 32
四塩化炭素 |  | 検体 | 32
1,2-ジクロロエタン |  | 検体 | 32
1,1-ジクロロエチレン |  | 検体 | 32
シス-1,2-ジクロロエチレン |  | 検体 | 32
1,1,1-トリクロロエタン |  | 検体 | 32
業 務 費 (公共下水道水質管理センター）
第１号 内訳書
Ｐ．４
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
1,1,2-トリクロロエタン |  | 検体 | 32
1,3-ジクロロプロペン |  | 検体 | 32
1,4-ジオキサン |  | 検体 | 32
チウラム |  | 検体 | 32
シマジン |  | 検体 | 32
チオベンカルブ |  | 検体 | 32
ベンゼン |  | 検体 | 32
セレン及びその化合物 |  | 検体 | 32
ほう素及びその化合物 |  | 検体 | 32
窒素含有量 |  | 検体 | 260
燐含有量 |  | 検体 | 260
アンモニア性窒素 |  | 検体 | 546
亜硝酸性窒素 |  | 検体 | 486
硝酸性窒素 |  | 検体 | 486
カルシウム |  | 検体 | 70
蒸発残査 |  | 検体 | 88
業 務 費 (公共下水道水質管理センター）
第１号 内訳書
Ｐ．５
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
溶解性蒸発残査 |  | 検体 | 88
アルカリ度 |  | 検体 | 360
残留塩素 |  | 検体 | 80
濁度 |  | 検体 | 60
リン酸 |  | 検体 | 20
全リン |  | 検体 | 20
小計
汚泥等試験
汚泥（一般）
MLSS |  | 検体 | 1358
RSSS |  | 検体 | 516
有機無機物 |  | 検体 | 1116
TS |  | 検体 | 665
pH |  | 検体 | 732
アルカリ度 |  | 検体 | 240
含水率 |  | 検体 | 172
業 務 費 (公共下水道水質管理センター）
第１号 内訳書
Ｐ．６
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
リン酸 |  | 検体 | 120
全リン |  | 検体 | 120
汚泥試験（溶出）
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | 検体 | 52
アルキル水銀化合物 |  | 検体 | 42
カドミウム及びその化合物 |  | 検体 | 52
鉛及びその化合物 |  | 検体 | 52
有機燐化合物 |  | 検体 | 42
六価クロム化合物 |  | 検体 | 52
砒素及びその化合物 |  | 検体 | 52
シアン化合物 |  | 検体 | 42
ポリ塩化ビフェニル |  | 検体 | 42
テトラクロロエチレン |  | 検体 | 42
トリクロロエチレン |  | 検体 | 42
ジクロロメタン |  | 検体 | 42
四塩化炭素 |  | 検体 | 42
業 務 費 (公共下水道水質管理センター）
第１号 内訳書
Ｐ．７
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
1,2-ジクロロエタン |  | 検体 | 42
1,1-ジクロロエチレン |  | 検体 | 42
シス-1,2-ジクロロエチレン |  | 検体 | 42
1,1,1-トリクロロエタン |  | 検体 | 42
1,1,2-トリクロロエタン |  | 検体 | 42
1,3-ジクロロプロペン |  | 検体 | 42
チウラム |  | 検体 | 42
シマジン |  | 検体 | 42
チオベンカルブ |  | 検体 | 42
ベンゼン |  | 検体 | 42
セレン及びその化合物 |  | 検体 | 52
銅 |  | 検体 | 42
亜鉛 |  | 検体 | 42
1,4-ジオキサン |  | 検体 | 52
ふっ素及びその化合物 |  | 検体 | 19
ほう素及びその化合物 |  | 検体 | 19
業 務 費 (公共下水道水質管理センター）
第１号 内訳書
Ｐ．８
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
汚泥試験（成分）
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | 検体 | 41
カドミウム及びその化合物 |  | 検体 | 41
鉛及びその化合物 |  | 検体 | 41
砒素及びその化合物 |  | 検体 | 41
セレン及びその化合物 |  | 検体 | 41
銅 |  | 検体 | 32
亜鉛 |  | 検体 | 32
クロム |  | 検体 | 38
鉄 |  | 検体 | 32
マンガン |  | 検体 | 32
六価クロム化合物 |  | 検体 | 3
シアン化合物 |  | 検体 | 6
ふっ素及びその化合物 |  | 検体 | 3
ほう素及びその化合物 |  | 検体 | 3
小計
業 務 費 (公共下水道水質管理センター）
第１号 内訳書
Ｐ．９
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
公共下水道水質管理センター
試験業務費合計

## 農集設計(6-3)
業 務 費 (農村下水道処理施設）
第２号 内訳書
Ｐ．１０
|  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
水質試験
pH |  | 検体 | 380
COD |  | 検体 | 380
BOD |  | 検体 | 380
SS |  | 検体 | 380
大腸菌数 |  | 検体 | 380
窒素含有量 |  | 検体 | 190
燐含有量 |  | 検体 | 190
農村下水道処理施設試験業務費合計

## 事業場設計(6-3)
業 務 費 (特定事業場等）
第３号 内訳書
Ｐ．１１
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
水質試験
pH |  | 検体 | 431
BOD |  | 検体 | 350
COD |  | 検体 | 328
SS |  | 検体 | 345
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | 検体 | 351
フェノール類 |  | 検体 | 170
銅含有量 |  | 検体 | 50
亜鉛含有量 |  | 検体 | 82
カドミウム及びその化合物 |  | 検体 | 118
鉛及びその化合物 |  | 検体 | 127
溶解性鉄含有量 |  | 検体 | 50
溶解性マンガン含有量 |  | 検体 | 35
クロム含有量 |  | 検体 | 267
大腸菌数 |  | 検体 | 26
シアン化合物 |  | 検体 | 122
業 務 費 (特定事業場等）
第３号 内訳書
Ｐ．１２
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
六価クロム化合物 |  | 検体 | 121
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | 検体 | 213
トリクロロエチレン |  | 検体 | 71
テトラクロロエチレン |  | 検体 | 71
ジクロロメタン |  | 検体 | 69
四塩化炭素 |  | 検体 | 69
1,2-ジクロロエタン |  | 検体 | 69
1,1-ジクロロエチレン |  | 検体 | 69
シス-1,2-ジクロロエチレン |  | 検体 | 69
1,1,1-トリクロロエタン |  | 検体 | 69
1,1,2-トリクロロエタン |  | 検体 | 69
1,3-ジクロロプロペン |  | 検体 | 69
ベンゼン |  | 検体 | 69
1,4-ジオキサン |  | 検体 | 69
砒素及びその化合物 |  | 検体 | 219
セレン及びその化合物 |  | 検体 | 63
業 務 費 (特定事業場等）
第３号 内訳書
Ｐ．１３
名 称 ・ 規 格 ・ 寸 法 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
ほう素及びその化合物 |  | 検体 | 126
ふっ素及びその化合物 |  | 検体 | 129
カルシウム |  | 検体 | 3
ダイオキシン類 |  | 検体 | 2
窒素含有量 |  | 検体 | 14
燐含有量 |  | 検体 | 14
小計（水質試験）
採水業務費 |  | 式 | 1
採水業務費（交通誘導含む） |  | 式 | 1
特定事業場等採水試験業務費合計